**海港南闸站电气改造项目**

**公开招标文件**

**（资格后审）**

**采购人：南通市市区涵闸管理中心**

**代理单位：南通新江海建设项目管理咨询有限公司**

**日期：2025年2月**

**目 录**

**第一章 招标公告**

**第二章 投标人须知**

**第三章 项目需求**

**第四章 评审方法和程序**

**第五章 合同主要条款**

**第六章 合同授予**

**第七章 质疑提出和处理**

**第八章 投标文件组成**

第一章 招标公告

|  |
| --- |
| 项目概况  海港南闸站电气改造项目的潜在供应商应在南通市水利局网站-公告公示栏目-本公告附件中获取采购文件，并于2025年3月5日14时00分（北京时间）前提交响应文件。 |

**一、项目基本情况**

1、项目名称：海港南闸站电气改造项目。

2、预算金额：40.82万元。

3、最高限价：40.82万元，报价超过最高限价的为无效响应文件。

4、采购需求：详见第三章。

5、合同履行期限：详见第三章。

6、本项目不接受联合体投标。

**二、投标人的资格要求：**

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、本项目的特定资格要求：

**（1）投标人具有国家电监办颁发的四级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》，并且许可类别含有承装、承修、承试资质；**

**（2）拟派项目负责人为投标企业正式人员。**

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：**本项目专门面向中小微企业采购,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。**

4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

5、本项目的中标供应商不得将项目外包或转包。

**三、获取招标文件**

1、时间：自本招标公告发布之日起。

2、方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，投标人直接从南通市水利局网站-公告公示栏目下载招标文件、澄清答疑等相关招标资料。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

截止时间及开标时间：2025年3月5日14时00分。

地点：**南通市崇川区观音山街道园林路6号（钟秀路与园林路交叉口西北方向500米、广播电视台北侧300米）市区涵闸管理中心一楼109会议室。**

**请各供应商充分考虑停车、实名登记等所需时间，在提交投标文件截止时间之前办理好相关事项，提前进入开标会议室。逾时，投标文件将被拒收。**

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

本项目采用现场开标模式，投标人须在提交投标文件的截止时间前到达开标现场提交纸质投标文件。

**七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人：南通市市区涵闸管理中心

地址：南通市崇川区观音山街道园林路6号

联系人：张先生

联系电话：0513-83552203

2.采购代理机构：南通新江海建设项目管理咨询有限公司

地址：南通市南大街129号兴胜大厦５楼

联系方式：18012880301

3.项目联系方式

项目联系人：于女士

电话：18012880301

第二章 投标人须知

**一、说明**

1、本招标文件仅适用于采购人组织的本次公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于采购人。

4、投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，**应在本项目招标公告发布之日起的3个工作日内提出询问或以书面实名制形式提出质疑**；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作投标人接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。**非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。**

5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

**二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑**

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以补充公告的形式发布，且以在南通市水利局网站发布的信息为准。

3、采购人对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对所有投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到投标文件编制的，采购人将在投标截止时间15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

5、除非采购人以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，采购人将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

**三、投标项目涉及到的现场勘查**

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘查，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘查现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、投标人应认真踏勘现场。在现场勘查时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人投标成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

4、投标人不得因勘查现场使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘查现场的责任和风险。

1. **投标文件的组成及装订**

1、投标文件由：①资格审查文件、②技术标、③商务标共三部分组成。

2、投标人按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法定代表人或其委托的代理人（以下称被授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3、投标文件的“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”各自装订成册。特别提示：“资格审查文件”和“技术标”中不得出现价格。

**五、投标文件的份数、签署**

1、投标人应准备 伍 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 肆 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、投标文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为 “技术标”，第三册为 “商务标”，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”。

3、投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标人印章。副本可复印，但须加盖投标人印章。

5、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

**六、投标文件的密封及标记**

**密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人名称**、**同时加盖投标人公章**。

**七、投标文件的有效期**

1、从投标文件接收截止之日算起，90个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标书将被拒绝。

**八、投标报价**

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、投标报价采用**固定总价**报价，投标报价应包括人工费、材料费（含一切必须的辅助材料费用）、机械费、安装费、管理费、利润、各项措施费、规费、税金、技术指导费、风险费及其他（如施工安全防护措施费、垃圾清理费等一切费用）等直至验收合格交付使用以及维保期间的维保费等完成本项目所需的全部费用。

**本工程项目招标代理费为3000元，此项费用含在投标报价中，并不单独立项，由中标人在领取中标通知书前，向招标代理机构一次付清。**

5、采购人设定投标最高限价为人民币40.82万元。投标人的投标报价超出采购人设定的投标最高限价的，采购人不予接受，其投标按否决投标处理。投标人的投标报价发生算术性修正时，修正后经投标人确认的投标报价超出采购人设定的招标控制价，其投标按否决投标处理。

6、投标人应无条件地服从采购人的总体协调安排，按照采购人的指令做好各项的沟通、协调及配合等工作，为此发生的一切相关费用，含在投标报价中，采购人不另支付。

7、一次报定的投标报价为中标价，同时，中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

**九、投标费用**

1、投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件等参与本项目投标所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2、中标人领取中标通知书前需缴付招标代理服务费。

**十、投标文件递交时间及地址**

投标人必须在规定的时间将投标文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

**十一、投标保证金：不设投标保证金**

**十二、履约保证金：不设履约保证金**

**十三、对采购人的纪律要求**

采购人不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

**十四、对投标人的纪律要求**

投标人不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向投标人或者评标委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

**十五、对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评标的情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

第三章 项目需求

**一、项目名称**

海港南闸站电气改造项目。

**二、项目地点**

海港南闸站。

**三、项目内容**

本项目主要内容为：1、更换软启动柜2台（含软启动、配套设备及试验、调试等）；2、电力电缆拆装约985米（含试验等）、电缆支架拆装80个、桥架安装约80米、控制电缆整理等，配合做好试运行工作；3、施工期间闸站生产生活用电设备租用（配电箱及电缆等）。具体内容详见工程量清单，需提供符合相关行业规定及业主要求版式的试验报告。

**四、时间要求**

2025年3月7日开工，5月5日前完成全部合同工程，共计60日历天。具体开工时间以招标人通知时间为准。

**五、质量要求**

1、施工质量满足行业相关规范及技术标准等要求。

2、本项目质保期5年（完工验收合格之日起算），期间发生任何设备质量问题或突发故障，中标人需立即到场免费维修，免费更换设备。

3、所用测量设备均应取得质量技术监督局检验合格证，方可进场使用。

**六、软启动柜技术要求**

**1、高压软启动参数须满足所配电机参数**

额定功率：1000kW

额定频率：50Hz

**2、技术要求**

本工程采用电气综合自动化系统、现场总线通讯和电缆连接控制方案；与机组工艺系统相关的电气设备和电动机的控制采用电缆连接到控制中心，监视和管理电气系统。

2.1高压软启动装置应是技术先进、运行可靠、配套完整、性能优良、价格合理的设备。

2.2控制部分采用先进的高性能微处理器，通过控制晶闸管的导通角来实现对电动机起动、停止和保护，控制性能实时高效、稳定性好。

2.3采用先进的电磁耦合技术，控制晶闸管触发、检测，保障低压控制回路与高压的安全隔离。

2.4高压晶闸管阀组应采用模块式设计，集数据采集、保护、控制、显示于一体的装置，晶闸管阀组模块能单相移出柜体外方便维护检修作业，节约检修时间，提高工作效率。

2.5阀组应选用VRSM>=6500V的晶闸管：对于10kV工作电压，应采用30只晶闸管压接，并留有足够的电流裕度。

2.6高压软启动装置具备起停参数设置功能，应在不同工况下满足不同功率电机的起停控制，根据负载特性来设置电机起停参数。

2.7满足工作电压在额定的85%-115%范围内能平稳起动。

2.8串联晶闸管应具有BOD保护电路，动态均压、静态均压电路；具有技术先进、结构紧凑、安装维护方便等特征。

2.9控制系统能准确的提取高压主回路上同步信号，采集电压、电流信号，有效的实时控制和保护。

2.10高压软启动装置具有旁路功能，控制回路可通过转换开关切换 “软启动 /直接起动 ”。其中旁路真空接触器具有直接起动的容量，必要时可通过旁路接触器实现电机直接起动，保证电机的正常使用。

2.11显示屏为LCD，具有背光、屏幕保护功能：采用中/英文显示，人机界面友好。

2.12高压软启动应具备三地控制（控制柜、机旁操作箱、后台PLC）功能，能实现起动、停止、急停、复位等功能。

2.13具有RS-485标准接口MODBUS协议，可与上位机或集中控制中心进行通讯。

2.14高压软启动装置具有点动试车、电压斜坡、限流起动、电压突跳、软停车等多种组合启停参数。

2.15高压软启动装置采用三合一的方式，主回路应有真空断路器，模块式晶闸管阀组、高压真空接触器、电流互感器、零序电流互感器、过电压保护器等高压元件及控制器、电机综合保护器等低压元件。

2.16高压软启动装置具备断相保护、相序保护、过载保护、堵转保护、起动超时保护、三相电流不平衡保护、运行过流保护、电网过欠压保护、联锁控制保护等。

2.17采用6键式键盘控制面板，能够在控制面板上设置启动模式、启动电流、启动时间、保护模式等相关参数。

2.18高压软启动装置同步信号通过电压互感器、电流互感器二次侧直接进行采集。

**2.19主要元件厂家**

**晶闸管：台基、西风、润奥（三选一）**

**3、结构**

3.1高压软启动装置的柜体应采用标准KYN28柜型，覆铝锌板组装式结构，门板厚度不小于2mm的优质冷轧钢板，框架厚度不小于2.5mm冷轧钢板，柜体的表面经静电喷塑处理。柜中应有足够的电气间隙，内部隔板为金属板与外壳相接并接地，防护等级为IP40。

3.2框架和外壳应有足够的强度，应能承受所安装元件重量及短路时所产生的电动力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而变形。

3.3高压软启动装置的结构应保证工作人员安全，且便于运行、维护、检查、监视、维修和试验。

3.4装于高压软启动装置内的各元件（如接触器、软启动阀组等）应符合各自技术标准。相同型号的产品，元器件可以互换。

3.5进出线方式：主回路进线采用侧上主母排进线，出线采用电缆连接到电动机，柜底封板可拆卸。

3.6高压软启动装置柜内母线采用铜排连接，厂家提供柜体拼装及母线连接螺栓。

**4、冷却方式**

高压软启动装置冷却方式：自然风冷。

**5、柜体**

柜体颜色：RAL7035

柜体尺寸：1200\*1500\*2300（宽\*深\*高）

进线方式：应满足3.5条

**6、铭牌**

6.1铭牌应设置在柜体外壳正面的明显部位并可靠固定。

6.2高压软启动的铭牌，至少应包括以下内容：

软启动的名称和型号；

制造厂名称或（和）商标；

额定电压、额定电流、工作频率、功率，防护等级，出厂日期、出厂编号。

6.3高压软启动装置柜正面应有一次原理图模拟牌。标明内部安装的高压电器元件相互关系（如接触器、互感器、高压熔断器等），应耐久而清晰并易于识别。

**7、联锁装置与安全要求**

7.1高压软启动装置应具备：备妥信号、运行信号、停止信号及故障信号等，并引出到端子排；高压软启动装置应具备：远程起动，停止信号等，并引出到端子排。并具有与其他柜体的连锁保护信号等，并引出到端子排。

7.2防误操作应具有下列联锁功能：

防止带电开启高压软启动装置柜门；

防止误入带电仓室。

**8、隔离措施**

8.1高压软启动装置具备因自身故障原因不影响电机正常运行，且能正常分断电机和主回路电源。

8.2高压软启动装置应设置泄压通道，防止因短路或误操作导致的高温高压气体对柜体的破坏，避免事故的扩大或伤及人身安全。

8.3必须具有各仓室隔离措施。

**9、电缆的连接**

9.1高压软启动装置应预留足以安装两回路电力缆头的空间。

9.2高压软启动装置电缆安装室应满足以下要求：

电缆头安装于指定位置，且有明显的标识；

安装位置必须考虑检修、试验时便于拆线及接线。

隔离室与电缆沟连接处应采取封闭措施，以防止小动物进入。

**10、接地**

10.1高压软启动装置柜内应设专用的接地铜导体。电流密度不应超过200A/mm2，截面积不应小于70mm2，并有明显标志。

10.2高压软启动装置金属骨架及其安装于内部的高压电器元件应有符合技术要求的接地，且与专门导体连牢固。

**七、支付方式**

本项目采用固定总价方式。中标人完成全部合同内容，经招标人验收合格后，付至合同价的97%，余款3%在完工验收合格满两年无明显施工质量问题后结清。

**八、注意事项**

1、本项目作业空间有限，投标人应仔细勘查现场，工程量清单中提供的相关工程量仅做参考，具体以现场实际为准，投标人综合考虑，结算时不作调整。

2、中标人采购的设施设备等均需招标人确认后方可采购，若中标人不通知招标人，招标人有权要求中标人重新采购。软启动柜内设备均需提供出厂合格证书、使用说明书、维护保养说明书和原理图、接线图等。

3、中标人在实施过程中，每道工序完成后均需经招标人确认，方可进行下一步工序。若中标人不通知招标人，招标人有权要求中标人重新实施。

4、招标人向中标人交代实施的有关内容和注意事项，中标人在实施过程中必须确保不损坏设施设备。如因中标人施工造成设施设备损坏导致招标人或第三方损失的，由中标人全额赔偿。

5、中标人需安排有经验的技术人员进行实施，在实施过程中应严格遵守安全操作规范和维保要求，安全使用电气设备，高空作业应注意人身安全，半封闭空间作业需使用通风设备，实施期间发生的安全问题由中标人自行负责，招标人不承担。

6、中标人在实施过程中以及实施完成后，需对现场垃圾进行清理外运，做好环境卫生工作。

7、施工期间停送电工作由中标人负责，招标人配合中标人办理停送电相关手续。

8、本项目与电缆沟防水项目同步实施，中标人需服从招标人各项工作、时间安排，同时与防水实施单位一起做好现场协调、交接好各项工作，确保施工安全。

第四章 评审方法和程序

**一、采购人委托代理机构组织开标**

1、评标委员会由采购人代表和评审专家共5人或以上单数组成，其中评审专家人数不得少于成员总数的2/3。

2、投标人的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加投标会。

**二、开标**

1、采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

2、 投标人不足3家的不得开标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

**三、资格审查**

1、开标后，评审小组根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标，相应处理方式见本招标文件第四部分第十一条的规定。

**四、评标**

1、评标时间：**开标后。**

2、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行评审，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑。

5、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目成交结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

**五、评审原则**

1、本项目采用 **综合评分法** ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后总得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

**六、评审方法**

1、评标程序：

资格符合性评审——技术标评审——商务标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术标分值占总分值的比重为 **70%（权重）**  （计算结果均四舍五入保留两位小数）；

商务标分值占总分值的比重为 **30%（权重）** （计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术标得分按算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标人的商务报价标，现场唱标后由投标人代表签名确认。

8、投标人的商务标评审得分直接计算取得，并与其技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评审后的综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，则采取现场抽签的方式确定（投标人的抽签顺序分别为各投标人递交投标文件签到顺序号）。

10、评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分从高到低的顺序依次推荐3名中标候选人，并编写评审报告。

采购人委托评标小组直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

**七、关于投标价格评审**

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

**评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**

**八、评审评分项**

**（一）技术标 （70分）**

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 3 | 投标人具有电力工程施工总承包资质的，得3分。  **注：提供证书复印件，并加盖公章。** |
| 2 | 企业资信 | 3 | 投标人具备在有效期内的ISO质量管理体系认证、ISO环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，有一个得1分，最多得3分。  **注：提供相关证明材料复印件，并加盖公章。** |
| 3 | 项目负责人  能力素质 | 3 | 项目负责人具有电气工程师职称的，得3分。  **注：提供证书复印件，并加盖公章。** |
| 4 | 人员配置 | 6 | 1、团队人员中配备有建造师的，有1人得1分，最多得2分；  2、团队人员中配备有高压电工的，有1人得1分，最多得2分；  3、团队人员中具有安全员C证的，有1人得1分，最多得2分。  本项最多得6分。  **注：提供证书复印件，并加盖公章。** |
| 5 | 类似业绩 | 5 | 投标人2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似电气施工或维护业绩的，有1个得2分，最多得2分；具有类似水利工程电气施工或维护业绩的，有1个得3分，最多得3分。  本项最多得5分。  **注：提供合同复印件，并加盖公章。** |
| 6 | 整体服务  方案 | 8 | 针对项目的现状，提供一套切实可行的服务方案，由评委进行打分。方案内容全面，贴切、详实、无缺失、可行性及针对性强，完全满足项目要求得8分；方案内容基本无缺失、方案合理、具备基本可操作性及针对性，满足项目要求得5分；方案内容空泛，操作性及针对性欠缺，基本满足项目要求得3分。未提供不得分。 |
| 7 | 软启动柜设备性能 | 20 | 1、投标人提供软启动柜厂家的类似软启动柜案例，且至少2年及以上设备运行平稳、可靠，有1个业绩得4分，最多得8分；  **注：提供业主证明材料（需有业主单位公章）复印件，并加盖软启动柜厂家公章、投标人公章。**  2、投标人自行踏勘现场，并结合现场实际情况及项目需求提供软启动柜设备清单，包含各设备（含软件）名称、型号、数量、品牌等。内容全面，完整细致，清单配置合理，可实施性强，且软启动柜内各设备品牌知名，性能参数等明显优于现有设备得12分；内容基本全面，设备清单配置较合理，软启动柜内各设备品牌较好，性能参数等优于现有设备得8分；内容有缺失，设备清单配置基本合理，软启动柜内各设备品牌一般，性能参数等优于现有设备得4分；未提供不得分。 |
| 8 | 工期保证措施 | 6 | 工期目标及工期保证措施。内容全面科学、措施得当，具有针对性得6分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得4分；内容粗略或针对性有所欠缺得2分；未提供不得分。 |
| 9 | 质量保证措施 | 6 | 质量目标，结合本项目特点，制定具体项目中的质量保证措施。内容全面科学、措施得当，具有针对性得6分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得4分；内容粗略或针对性有所欠缺得2分；未提供不得分。 |
| 10 | 安全生产  保证 | 6 | 安全生产（资金、人员、设备等）投入到位，安全管理体系健全，应急事件处理及保证措施齐全得6分；安全生产（资金、人员、设备等）投入一般，安全管理体系较健全，应急事件处理及保证措施较合理得4分；安全生产投入欠缺及安全生产管理体系欠缺，应急事件处理及保证措施可行性及针对性有欠缺得2分；未提供不得分。 |
| 11 | 服务响应 | 4 | 评委就供应商提供的针对本项目的服务响应的表述进行评审：表述充分周到且完善的得4分；表述简单粗疏且完整度有待提高的得3分；表述简略粗放且完整度不高的得2分；未提供不得分。 |

**（二）商务标评分（30分）：**

1、本次项目最高限价为人民币**40.82万元**。超过限价作无效投标处理。

2、满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务标得分为满分30分。

3、其他投标人的商务标得分分别按照下列公式计算：

商务标得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

**（三）评标争议**

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

**（四）落标原因**

评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

**九、出现下列情形之一的，作无效投标处理：**

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标人的资格证明文件不符合本采购文件要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、投标人有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的，提供虚假、伪造、变造、过期资料的；

7、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**十、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效**

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装。

**十一、变更为其他方式采购的情形处理**

依据相关规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3、依据相关规定：达到公开招标数额标准、经上级主管部门批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用询价采购方式。

**十二、出现下列情形之一的，作废标处理：**

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标人报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、经评标委员会资格符合性评审后，通过资格符合性评审的投标人不足三家的；

5、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

**十三、中标通知**

1、开标结束后，采购人自中标人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告中标结果。

2、中标公告期限为1个工作日，期限结束后向中标人发出《中标通知书》。

3、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

第五章 合同条款及格式

**海港南闸站电气改造项目**

南通市市区涵闸管理中心 以下简称（甲方）

以下简称（乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目相关事项协商一致，订立本合同。

**一、项目概况**

1、项目名称：海港南闸站电气改造项目

2、项目地点：海港南闸站

3、项目内容：招标文件及工程量清单范围内的施工等

**二、实施期限**

2025年3月7日开工，5月5日前完成全部合同工程，共计60日历天。具体开工时间以甲方通知时间为准。

**三、质量要求**

1、施工质量满足行业相关规范及技术标准等要求。

2、本项目质保期5年（完工验收合格之日起算），期间发生任何设备质量问题或突发故障，乙方需立即到场免费维修，免费更换设备。

3、所用测量设备均应取得质量技术监督局检验合格证，方可进场使用。

**四、合同价款及调整**

1、本项目合同价：人民币 元（大写： ）。

2、本项目采用 **固定总价** 合同，合同价包括人工费、材料费（含辅材）、机械费、安装费、管理费、利润、各项措施费、规费、税金、技术指导费、风险费及其他（如施工安全防护措施费、垃圾清理费等一切费用）等直至验收合格交付使用以及维保期间的维保费等完成本项目所需的全部费用。

**五、支付方式**

本项目采用固定总价方式。乙方完成全部合同内容，经甲方验收合格后，付至合同价的97%，余款3%在完工验收合格满两年无明显施工质量问题后结清。

**六、甲方代表： 乙方项目经理：**

**七、注意事项**

1、本项目作业空间有限，乙方应仔细勘查现场，工程量清单中提供的相关工程量仅做参考，具体以现场实际为准，乙方综合考虑，结算时不作调整。

2、乙方采购的所有设施设备均需甲方确认后方可采购，若乙方不通知甲方，甲方有权要求乙方重新采购。软启动柜内设备均需提供出厂合格证书、使用说明书、维护保养说明书和原理图、接线图等。

3、乙方在实施过程中，每道工序完成后均需经甲方确认，方可进行下一步工序。若乙方不通知甲方，甲方有权要求乙方重新实施。

4、甲方向乙方交代实施的有关内容和注意事项，乙方在实施过程中必须确保不损坏设施设备。如因乙方施工造成设施设备损坏导致甲方或第三方损失的，由乙方全额赔偿。

5、乙方需安排有经验的技术人员进行实施，在实施过程中应严格遵守安全操作规范和维保要求，安全使用电气设备，高空作业应注意人身安全，半封闭空间作业需使用通风设备，实施期间发生的安全问题由乙方自行负责，甲方不承担。

6、乙方在实施过程中以及实施完成后，需对现场垃圾进行清理外运，做好环境卫生工作。

7、维护期间停送电工作由乙方负责，甲方配合乙方办理停送电相关手续。

8、本项目与电缆沟防水项目同步实施，乙方需服从甲方各项工作、时间安排，同时与防水实施单位一起做好现场协调、交接好各项工作，确保施工安全。

**八、违约责任**

1、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约的法律和经济责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的损失。

2、因乙方的原因，包括故意、过失造成甲方或任何第三人遭受任何损失的（包括但不限于人身损害、财产损失的），乙方应承担赔偿责任。

3、除本合同双方另有约定和本合同条款中解除合同的规定外，任何一方提前终止合同，须提前1个月通知对方，双方协商处理善后事宜。

**九、合同争议解决**

履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决不成，可诉至合同签订地的人民法院解决。

**十、合同份数**

本合同双方各执壹份，合同自签订之日起生效。

甲方 乙方

甲方代表： 乙方代表：

2025年 月 日

第六章 合同授予

一、中标供应商和采购人在发出《中标通知书》后30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格后支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

每次付款前，中标供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

第七章 质疑提出和处理

**一、质疑的提出**

(一)质疑人的身份要求

1.质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

2.未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第八项要求向采购人提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

**二、《质疑函》的受理和回复**

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

**三、质疑处理**

**1、质疑成立的处理。**

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

**2、质疑不成立的处理。**

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

**3、虚假质疑的处理**

投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

第八章 投标文件组成

**投标文件由资格审查文件、技术标、商务标三部分组成。本次招标采用资格后审方式，投标人须将资格审查文件作为投标文件组成部分，按要求装订密封后一起递交。**

**一、资格审查文件（单独装订密封）**

1、关于资格的声明函（格式参见附件）；

2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及**法定代表人和被授权人两人的身份证复印件**（格式参见附件）；

3、投标响应函（格式参见附件）；

4、有效的企业营业执照或法人证书（副本）复印件（加盖单位公章）；

5、投标人具有国家电监办颁发的四级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》，并且许可类别含有承装、承修、承试资质（提供有效的企业资质证书副本复印件，加盖单位公章）；

6、拟派项目负责人为投标企业正式人员（提供拟派项目负责人的劳动合同及投标单位为其缴纳2024年1～12月中任意一个月的社保缴费证明材料复印件，加盖单位公章）；

7、投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见附件）；

8、中小企业声明函（格式参见附件）；

9、残疾人福利性单位声明函（格式，如涉有，则提供）（格式参见附件）；

10、监狱和戒毒企业证明材料（格式，如涉有，则提供）（格式参见附件）；

11、投标人根据招标文件要求认为需要提交的其他资料。

**二、技术标（单独装订密封）**

供应商应根据本招标文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制技术商务投标响应文件。以下响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术评审的得分；

1、招标文件评审方法中所涉及的事项需提供的所有资料；

2、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

**特别提醒：“资格审查文件”、“技术标”所须提供的材料（须加盖公章）按招标文件要求装订，密封，递交。**

**“资格审查文件”、“技术标”涉及的相关原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标人自行承担。以上材料如为复印件均需加盖投标人公章。**

**除技术文件中按评审办法可以提供内装部分报价外，资格审查文件和技术文件中不得有其他报价内容。**

**三、商务标（单独装订密封）**

1、开标一览表（格式参见附件）；

2、已标价的工程量清单（格式参见附件）；

3、工程量清单中软启动柜设备清单（格式自拟，加盖单位公章）。**附件：**

第一部分格式：

封面

**（项目名称） 项目**

**投标文件**

**（资格审查文件）**

**供应商（盖公章）：**

**法定代表人（或委托授权代表）签字****（或盖章）：**

**日 期：**

**一、关于资格文件的声明函**

南通市市区涵闸管理中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的 （项目名称）的采购活动进行投标响应。本公司所提交的投标响应文件中所有关于资格响应的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位： （加盖公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

年 月 日

**二、法定代表人身份证明**

南通市市区涵闸管理中心：

我公司法定代表人 　　　 参加贵单位组织的 （采购项目名称）项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

**注: 法定代表人参加投标时将身份证带至招标现场备查。**

**三、授权委托书**

南通市市区涵闸管理中心：

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加 项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

**注: 被授权人参加投标时将本人身份证带至招标现场备查。**

**四、****投标响应函**

南通市市区涵闸管理中心：

依据贵单位 （采购项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权 （姓名） （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交，我方承诺将根据项目服务要求与贵方签订项目服务协议书。

7、一旦我方成交，我方承诺在服务过程中，负责安排好各专业相关人员完成服务工作。

8、一旦我方成交，我方将根据招标文件的要求和投标文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

响应供应商： （加盖公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

年 月 日

**五、无重大违法记录声明**

南通市市区涵闸管理中心：

我单位 （供应商名称）郑重声明：

1、参加政府采购活动前3年内在经营活动中 （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

2、截至投标截止时间前，我公司未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

声明人：（公章）

年 月 日

**六、中小微企业声明函（格式）**

**中小微企业声明函**

中小微企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或被委托受权人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：

（1）中小企业划分标准以“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。本次采购标的对应的中小企业划分标准**所属行业为**：**其他未列明行业，“其他未列明行业” 中小企业划型标准：本项目从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。**

（2）供应商如属于以上情形的请提供。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**七、残疾人福利性单位声明函（格式，如涉有，则提供）**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的采购文件的 项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被委托受权人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

**八、监狱企业的证明（如涉有，则提供）；**

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

九**、应附的其他材料**

第二部分格式：

**（项目名称） 项目**

**投标文件**

**（技术文件）**

**供应商（盖公章）：**

**法定代表人（或委托授权代表）签字（或盖章）：**

**日 期：**

技术评分需要提供的材料（按评分顺序提供并自行拟定目录）

第三部分格式：

**（项目名称） 项目**

**投标文件**

**（商务文件）**

**供应商（盖公章）：**

**法定代表人（或委托授权代表）签字****（或盖章）：**

**日 期：**

一、开标一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| 海港南闸站电气改造项目 | 合计：大写： ，  小写： 元（人民币） |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

填写说明：

1、开标一览表中不得填报有选择性报价方案，采购人仅接受一个价格。

2、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章。

二、已标价的工程量清单

海港南闸站电气改造项目报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **单价** | **合价** |
| **第一部分 10KV配电房改造部分** | | | | | | |
| 1 | 高压成套配电柜 | 1、名称：拆除10KV高压配电柜 2、规格型号：KYN8-12 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KV高压配电柜移位（利旧） 2、规格型号：KYN8-12 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KV高压配电柜制作安装（含设备） 2、规格型号：软启动柜（含所有设备） | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 带形母线 | 1、名称：铜母线制作安装 2、规格型号：TMY-80\*8 | m | 5 |  |  |
| 5 | 电力电缆头 | 1、名称：原电力电缆终端头拆除，接入新柜 2、规格型号： 10KV 户内 3\*120mm2以下 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 防火堵洞 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 2 |  |  |
| 7 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器 | 系统 | 3 |  |  |
| 8 | 特殊保护装置 | 特殊保护装置（电机柜） | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 母线 | 母线调试 母线系统(kV以下) 10 | 段 | 1 |  |  |
| 10 | 电缆试验 | 10KV电缆交接试验、绝缘遥测 | 根 | 2 |  |  |
| **第一部分 小计** | | | | | |  |
| **第二部分 10KV配电房电缆沟内电缆迁移改造部分** | | | | | | |
| 11 | 电力电缆迁移 | 1、名称：10KV高压电缆迁移 2、内容：原10KV电缆3\*70mm2的11根迁移（利旧） | m | 285 |  |  |
| 12 | 电力电缆头迁移 | 1、名称：电力电缆终端迁移 2、规格型号：10KV 户内3\*70mm终端迁移（利旧） | 个 | 19 |  |  |
| 13 | 电力电缆迁移 | 1、名称：10KV高压电缆迁移 2、内容：原10KV电缆3\*120mm2的2根迁移（利旧） | m | 40 |  |  |
| 14 | 电力电缆头迁移 | 1、名称：电力电缆终端迁移 2、规格型号：10KV 户内3\*240mm终端迁移（利旧） | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 防火堵洞 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 21 |  |  |
| 16 | 电缆试验 | 10KV高压电缆绝缘遥测、交接试验 | 根 | 13 |  |  |
| 17 | 电缆沟内电缆支架移位 | 1、名称：电缆沟支架移位 2、内容：原电缆支架拆除、安装利旧，含埋件、膨胀螺丝等 | 付 | 80 |  |  |
| 18 | 接地母线拆除 | 1、名称：电缆沟内接地母线拆除 2、内容：原接地母线拆除 | m | 80 |  |  |
| 19 | 接地母线敷设 | 1、名称：电缆沟内接地母线敷设 2、内容：接地母线敷设 -40\*4 | m | 80 |  |  |
| 20 | 接地装置 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  |  |
| 21 | 电力电缆迁移 | 1、名称：低压电缆迁移 2、内容：原低压电缆迁移 一般四芯电缆 电缆(截面mm2以下) 4（利旧） | m | 80 |  |  |
| 22 | 电力电缆迁移 | 1、名称：低压电缆迁移 2、内容：原低压电缆迁移 一般五芯电缆 电缆(截面mm2以下) 6（利旧） | m | 100 |  |  |
| 23 | 电力电缆迁移 | 1、名称：低压电缆迁移 2、内容：原低压电缆迁移 一般五芯电缆 电缆(截面mm2以下) 10（利旧） | m | 100 |  |  |
| 24 | 电力电缆迁移 | 1、名称：低压电缆迁移 2、内容：原低压电缆迁移 一般五芯电缆 电缆(截面mm2以下) 16（利旧） | m | 40 |  |  |
| 25 | 电力电缆迁移 | 1、名称：低压电缆迁移 2、内容：原低压电缆迁移 一般五芯电缆 电缆(截面mm2以下) 35（利旧） | m | 180 |  |  |
| 26 | 电力电缆迁移 | 1、名称：低压电缆迁移 2、内容：原低压电缆迁移 一般五芯电缆 电缆(截面mm2以下) 120（利旧） | m | 160 |  |  |
| 27 | 电力电缆头迁移 | 1、名称：电力电缆终端迁移 2、规格型号：1KV 户内4\*4mm终端迁移（利旧） | 个 | 4 |  |  |
| 28 | 电力电缆头迁移 | 1、名称：电力电缆终端迁移 2、规格型号：1KV 户内5芯，35mm以内终端迁移（利旧） | 个 | 21 |  |  |
| 29 | 电力电缆头迁移 | 1、名称：电力电缆终端迁移 2、规格型号：1KV 户内5芯，120mm以内终端迁移（利旧） | 个 | 8 |  |  |
| 30 | 桥架安装 | 1、名称：新增二次线桥架，200\*100 | m | 80 |  |  |
| 31 | 控制电缆整理 | 1、名称：控制电缆整理 | 项 | 1 |  |  |
| 32 | 防火堵洞 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 33 |  |  |
| 33 | 电缆试验 | 1KV低压电缆绝缘遥测试验 | 根 | 33 |  |  |
| **第二部分 小计** | | | | | |  |
| **第三部分 临时用电施工及租用部分** | | | | | | |
| 34 | 临时配电箱安装 | 1、名称：临时配电箱安装，基础安装（设备租用） | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 接地极 | 1、名称：接地极制作安装 2、规格型号：L50\*5\*2500 | 根 | 4 |  |  |
| 36 | 接地母线敷设 | 1、名称：电缆沟内接地母线敷设 2、内容：接地母线敷设 -40\*4 | m | 40 |  |  |
| 37 | 接地装置 | 独立接地装置 6根接地极以内 | 系统 | 1 |  |  |
| 38 | 电力电缆敷设 | 1、名称：电力电缆敷设（电缆租用） 2、规格型号：YJV22-0.6/1-4\*35 | m | 100 |  |  |
| 39 | 电力电缆敷设 | 1、名称：电力电缆敷设（电缆租用） 2、规格型号：YJV22-0.6/1-4\*25 | m | 400 |  |  |
| 40 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格型号：4\*25,4\*35 户内 1KV | 个 | 8 |  |  |
| 41 | 防火堵洞 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 8 |  |  |
| 42 | 电缆试验 | 1KV低压电缆绝缘遥测试验 | 根 | 4 |  |  |
| 43 | 临时配电箱、临时电缆租赁 | 1、名称：临时配电箱1台、临时电缆租赁 | 项 | 1 |  |  |
| 44 | 临时配电箱拆除 | 1、名称：临时配电箱拆除 | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 电力电缆拆除 | 1、名称：电力电缆拆除 2、规格型号：YJV22-0.6/1-4\*35（4\*25mm2） | m | 500 |  |  |
| **第三部分 小计** | | | | | |  |
| **合 计（一+二+三）** | | | | | |  |

注：1、投标单位须以招标文件规定的单位填写此表。

2、本表所列总计金额中应包含本次维护所需的全部服务，包括人工费、材料费（含辅材）、机械费、安装费、管理费、利润、各项措施费、规费、税金、技术指导费、风险费及其他（如施工安全防护措施费、垃圾清理费等一切费用）等直至验收合格交付使用以及维保期间的维保费等完成本项目所需的全部费用。

3、本报价单中的数量、规格仅供参考，具体以现场实际为准。投标单位应该充分考虑多方因素，并综合报价。

投标人：（盖章）

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

三、软启动柜设备清单（格式自拟）

注：

1、投标单位结合现场实际情况提供软启动柜所有设备清单，包含各设备（含机柜、软件）名称、型号、数量、品牌等，提供的各设备性能参数等必须优于现有设备（若提供的设备性能参数等不满足要求，实施前必须免费更换为符合采购人要求的设备），能够适应频繁启动，能够确保水泵安全运行。**未提供软启动柜设备清单或不符合项目需求的，商务标得分**为零分。

2、主要元件厂家

晶闸管：台基、西风、润奥（三选一）。

3、本项目质保期5年，期间发生任何设备质量问题或突发故障，投标单位需立即到场免费维修，免费更换设备。