南通市新江海河闸管理所2024年省级水利工程维修养护项目

竞争性磋商文件

采 购 人：南通市新江海河闸管理所

代理单位：江苏广和工程咨询有限公司

日期：2024年9月18日

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

第六部分  合同主要条款

第一部分  竞争性磋商公告

受南通市新江海河闸管理所的委托，江苏广和工程咨询有限公司就南通市新江海河闸管理所2024年省级水利工程维修养护项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

南通市新江海河闸管理所2024年省级水利工程维修养护项目的潜在供应商应在南通市水利局网-公告公示栏目本公告附件中获取采购文件，并于2024年  9月29日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：南通市新江海河闸管理所2024年省级水利工程维修养护项目

项目类型：工程

所属行业：工业

预算金额：589039.39元

最高限价：589039.39元，磋商响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：详见磋商文件。

合同履行期限：施工总工期 70 日历天。

本项目不接受联合体。

本项目不接受分包。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2024年9月18日至2024年9月29日。

地点：南通市水利局网站-公告公示栏

方式：凡有意参与本次磋商的，请于响应文件递交截止时间前直接通过本公告附件自行下载磋商文件。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1.递交响应文件截止时间及开标时间为2024年9月29日14时00分（北京时间），地点为南通开发区振兴路40号（新江海河闸管理所集控中心一楼会议室），如有变动，另行通知。

2.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购单位不予受理。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.磋商保证金：本项目不收磋商保证金，采购文件中涉及磋商保证金的事项，均按免收磋商保证金执行。

2.项目磋商活动模式：本项目采用现场磋商模式，响应供应商须在投标截止时间前到开标现场提交纸质投标文件。

对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向采购代理机构提出。

3.有关本次磋商的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注南通市水利局网站-公告公示栏发布的信息更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南通市新江海河闸管理所

地 址：南通开发区振兴路40号

联系人：杨女士

联系方式：0513-83593996

2、采购代理机构信息

名称：江苏广和工程咨询有限公司

地址：南通开发区中央路25号新星商厦12楼

联系人：李女士

电话：0513－85920810-803

第二部分 磋商须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

- 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由代理机构解释。

- （二）磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）合同主要条款

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应于2024年9月21日17时前将疑问发送至如下邮箱ntgs1101@126.com。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购人或代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在南通市水利局网站-公告公示栏公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人或代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

（三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、价格响应文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购人或代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 5. 磋商报价

（1）供应商必须自行踏勘现场并就本项目所有内容进行报价。

（2）本项目不接受任何有选择的报价。报价应不高于采购人公布的最高限价，否则作为无效响应处理。

（3）磋商报价均以人民币为报价的货币单位。

（4）磋商报价表必须按要求签字或盖章。

（5）本项目采用固定全费用综合单价报价方式。全费用综合单价包括但不限于如下：施工所需的人工、材料、机械费用、管理费用、利润、规费、税金、措施项目费用、其他项目费用、质保期所涉及的费用、安全施工涉及的相关费用等，投标人报价时应充分考虑施工期间的政策性调整及各类材料等的市场风险。结算时工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，全费用综合单价不予调整。

（6）本项目成交人须支付代理服务费，代理服务费为成交价的0.6%，不足2000元按2000元计收，供应商自行综合考虑并将该费用含在报价中，不得单列，由成交人在领取成交通知书前，向代理机构一次付清。

6.本项目磋商现场供应商就磋商文件及磋商过程中涉及的所有内容进行最后报价（即现场再进行一轮报价，即为最后报价，各供应商做好相应报价准备）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则最后报价须不高于各自响应文件中首轮报价，否则按废标处理。

若成交，各清单最终全费用综合单价的计算原则：以首轮报价的清单单价为基数，根据最后报价与首轮报价之间的下浮率（其中：暂列金额不参加计算下浮）进行同比例下浮，且以此作为确定最终各清单全费用综合单价的依据。

7.最终报价将作为磋商小组评定成交供应商的依据。

- （四）响应文件的递交

1.组成及装订

1.1磋商响应文件由“A.资格审查文件”、“B.商务技术响应文件”、“C.价格响应文件”共3部分组成（以下由磋商响应文件前缀号代称）。

1.2供应商按磋商响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）。磋商响应文件不得行间插字、涂改、增删。修改错漏处，须经供应商法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

- 2.磋商响应文件的份数、签署和退还

2.1磋商响应文件中，均为壹份“正本”和贰份“副本”。

2.2在每一份磋商响应文件上要明确标注项目名称、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

2.3磋商响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

2.4磋商程序顺利进行后，所有的磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 3.磋商响应文件的密封及标记

3.1供应商须将本项目磋商响应文件：【A】、【B】及【C】磋商响应文件分别单独密封。

3.2密封后，应在每一密封件上明确标注磋商项目名称、磋商响应文件各自对应的名称、响应供应商全称及日期，同时加盖响应供应商公章。

特别提醒：磋商响应文件中的【A】与【B】的“正本”或“副本”内，均不得含有任何【C】中的报价表（报价单）的内容，否则作无效磋商处理。

4.磋商响应文件内容

- 详见第五部分响应文件组成

- A、资格审查文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现响应供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该响应供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，招标采购单位有权取消其成交资格，并由该响应供应商承担一切责任和损失。

- B、商务技术响应文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】响应供应商应根据本磋商文件第三部分项目需求中的要求等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四部分内的评审细则，编写编制商务技术响应文件。商务技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响商务技术评审的得分。

- C、价格响应文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】价格响应文件中的报价，包括本磋商文件规定涵盖的所有采购范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。响应供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权取消其成交资格。

供应商递交响应文件时，供应商的法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证原件、法定代表人身份证明（或授权委托书）原件准时参加开标会议。

5.磋商响应文件的递交、撤回、修改

5.1供应商递交响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的递交响应文件截止时间。

5.2采购人拒绝接收在其规定的递交响应文件截止时间后递交的任何响应文件。

5.3供应商可在递交响应文件截止时间之前，对其所递交的响应文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按采购文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目投标响应活动。在递交响应文件截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标响应。在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人及代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的采购项目，评审专家应当从评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人、代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以书面形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式以书面形式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：由磋商小组对响应文件中的资格审查文件进行审查。

进行资格性审查的同时，从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购人或代理机构将在开标现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，现场告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.9供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排被授权人在开标现场与代理机构或采购人及磋商小组联系。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理：

6.1.1磋商响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

6.1.2磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的；

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的；

6.1.6未通过符合性检查的；

6.1.7与磋商文件规定的暂估价、暂列金额价格不一致的；
    6.1.8与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
    6.1.9与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

6.1.10不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

6.1.11供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

6.1.12 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.1.13磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

6.1.14响应文件未按照采购文件要求签章；

6.1.15供应商的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

6.1.16其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败：

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的；

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按相关规定执行。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购人或代理机构将在南通市水利局网站-公告公示栏发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的；

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的；

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构/采购人提出，由代理机构/采购人负责答复。

向采购人或代理机构以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理：

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑；

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据有关规定，报请监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3. 政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1中标供应商如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。

3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

第三部分  项目需求

1、项目概况

项目名称：南通市新江海河闸管理所2024年省级水利工程维修养护项目

预算金额：589039.39元

最高限价：589039.39元，响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

承包方式：包工、包料（发包人供应或发包人另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明、包成品养护、包风险等。

质量标准：合格。

工期要求：计划开工时间：2024年10月上旬，计划竣工时间：2024年12月中旬，施工总工期70日历天（具体开工时间以发包人通知为准）。

招标范围：南通市新江海河闸管理所2024年省级水利工程维修养护项目。具体详见本项目采购文件、图纸及工程量清单中所示的内容。

报价方式：固定全费用综合单价报价。

现场条件：（1）施工现场拆迁及平整情况：现貌。

（2）施工用水、电：现场内施工用水、电（含水源、电源、管线接入）由承包人自行解决，费用自理；

（3）场内外道路：自行考虑，施工便道、临时设施等费用由投标供应商自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

投标供应商务必自行认真踏勘现场，进一步获取所需信息，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。

2、踏勘现场

2.1投标供应商应自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标供应商承担踏勘现场发生的费用。   投标单位须自行踏勘本项目涉及的施工现场并拍摄现场照片，提供的照片盖投标供应商公章后装入资格审查文件内，否则评标委员会有权按无效标处理。

踏勘现场联系人：杨女士   0513-83593996

2.2采购人向投标供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标供应商利用的资料，采购人对投标供应商作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

2.3经采购人允许，投标供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，投标供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

2.4投标供应商应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对磋商文件的响应程度。

3、投标报价

3.1本项目不接受任何有选择的报价。

3.2报价均以人民币为报价的货币单位。

3.3报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

3.4报价应包括磋商文件所确定的采购范围内相应工程量清单及相关资料、规范、规定等全部内容，包括为达成工程量清单中内容的目标功能所必需要做的全部工作和作为一名有经验的投标供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

工程量清单标明的工程量清单表是投标供应商报价的共同基础。采购人提供的工程量清单，投标供应商应结合磋商文件、图纸、合同条款等一起阅读理解。

3.5本项目采用固定全费用综合单价报价方式。全费用综合单价包括但不限于如下：施工所需的人工、材料、机械费用、管理费用、利润、规费、税金、措施项目费用、其他项目费用、质保期所涉及的费用、安全施工涉及的相关费用等，投标人报价时应充分考虑施工期间的政策性调整及各类材料等的市场风险。结算时工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，全费用综合单价不予调整。

3.6本项目成交人须支付代理服务费，代理服务费为成交价的0.6%，不足2000元按2000元计收，供应商自行综合考虑并将该费用含在报价中，不得单列，由成交人在领取成交通知书前，向代理机构一次付清。

3.7投标报价超出采购人设定的最高限价的，采购人不予接受，其投标按无效投标处理。投标人的投标报价发生算术性修正时，修正后经投标人确认的投标报价超出采购人设定的最高限价，其投标按无效投标处理。

3.8投标人应无条件地服从采购人的总体协调安排，按照采购人的指令做好各项的沟通、协调及配合等工作，为此发生的一切相关费用，含在投标报价中，采购人不另支付。

3.9投标人应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

3.10投标人投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，采购人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

3.11报价的计价方法：由采购人提供工程量清单，投标人自主报价。

3.12本项目磋商现场供应商就磋商文件及磋商过程中涉及的所有内容进行最后报价（即现场再进行一轮报价，即为最后报价，各供应商做好相应报价准备）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则最后报价须不高于各自响应文件中首轮报价，否则按废标处理。

若成交，各清单最终全费用综合单价的计算原则：以首轮报价的清单单价为基数，根据最后报价与首轮报价之间的下浮率（其中：暂列金额不参加计算下浮）进行同比例下浮，且以此作为确定最终各清单全费用综合单价的依据。

3.13最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的依据。

4、最高限价（招标控制价）

4.1最高限价（招标控制价）编制依据：

（1）本项目采购文件、施工图纸、工程量清单。

（2）《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013) 及配套的工程量清单计算规范、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省房屋修缮工程计价定额》（2009）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）以及相应的补充规定和省市颁布的有关工程造价文件。

（3）人工工资单价按《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2024〕348号），材料价格参照《南通建设工程造价信息》2024年第9期信息价。若《南通建设工程造价信息》无信息价的材料的价格，则按市场价。

（4）本工程采用一般计税方法，具体按“省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”苏建价〔2016〕154号文、“省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知”苏建函价〔2019〕178号文相关要求执行。

（5）本项目暂列金额详见工程量清单,该项费用为不可竞争费，供应商报价时按本磋商文件所列金额进行报价，否则按废标处理。

（6）江苏省、南通市现行的计价文件。

5、投标报价编制要求

5.1各投标单位在采购人公布的最高限价以内自主报价，报价表中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在其他子目的单价或价格之中。

5.2 投标人在投标报价时，招标人提供的暂估价、暂列金额等不可竞争费用不得调整，否则按无效投标文件处理。

5.3投标人自行考察施工现场情况，充分考虑场地狭窄对工程施工的影响，文明施工，注意环保。独立有效的做好该工程周边的有关群众的工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位个人和其他可能出现阻挠的情况等一切突发事件，并承担所发生的费用，招标人不再承担此类费用。若发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人在报价中综合考虑，工程结算时一律不作调整。

5.4因施工场地狭小等发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

5.5投标单位应自行根据现场实际情况进行垃圾清运，垃圾清运按招标人要求，费用由投标单位自行计入报价，实际施工中不再签证。

5.6投标人必须认真仔细踏勘施工现场，结合本工程实际情况，并在投标报价时综合考虑赶工费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费、已完工程及设备保护费等总价措施项目费，在报价中综合考虑，工程结算时一律不作调整。如有已完工程及设备损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用列入报价。

5.7本工程施工涉及临时围挡、便道、垂直运输、脚手架等措施项目费由投标人自行考虑，在报价中综合考虑，工程结算时一律不作调整。

5.8投标人应认真踏勘施工现场，并在报价中充分考虑施工现场情况、施工期的各种风险及施工期间或以后有可能发生的费用，在报价中综合考虑，一旦中标，不得提出额外增加费用要求。

5.9工程量清单应与施工图、采购文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，除设计变更外，采购人在工程量清单项目特征中未列明或项目特征描述不全，但投标人为满足采购人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时采购人不为此类项目另外支付费用。

5.10承包人须在竣工前拆除现场所有临时设施，建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用由各投标人在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人的认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。

5.11工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

5.12报价表中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的为计算依据。

5.13作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，招标人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

5.14投标单位在投标报价时擅自改变暂估价或暂列金额且评审时未被发现，报价低于暂估价或暂列金额结算时统一先按磋商文件明确暂估价或暂列金额扣除，报价高于暂估价或暂列金额时统一先按报价扣除；若擅自改变磋商文件及清单内容，且评标时未被发现的，实际施工时一律以磋商文件及清单内容执行，结算价格不予调整。

5.15承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目等影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或磋商文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

5.16本工程所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档及以上且符合国家标准的合格产品自行市场询价进入报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品供建设单位确认，购进的材料设备与确认的样品不一致的，由中标人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由中标人承担，结算时一律不作调整。

5.17投标单位必须保护现有房屋、道路、结构物等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用在投标报价中综合考虑，结算时一律不作调整。

5.18本项目中涉及到拆除时如对原建筑物有损坏的，应按照不低于原设计标准恢复，相关费用均在投标报价中综合考虑，结算时一律不作调整。

5.19启闭机机架、滑轮组、调压+控制阀组等由成交单位按采购人要求进行拆除，拆除的设备由成交单位自行处理，报价时考虑相关设备残值。

5.20未尽事宜在书面答疑中明确。

6、本项目的质量保修期为一年，自完工验收合格后开始算。

7、履约保证金

7.1本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

7.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

7.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

7.4根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。

8、工程量清单：见报价明细表

9、图纸：另附

第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

本项目采用现场磋商模式，响应供应商须在投标截止时间前到开标现场提交纸质投标文件。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。

特别说明：本次磋商报价，现场再进行一轮报价，该价格即为最后报价。不提交最后报价的为无效标。文件中的报价总表（首轮报价）不得高于项目最高限价，各供应商后一轮报价不得超出自己前一轮的报价，否则作无效报价处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商商务技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。总得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。总得分且最后报价相同的，则采取现场抽签的方式确定。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分前三名的供应商为第一、第二、第三成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判并进行打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值四舍五入保留小数点后两位。

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业实力 | 6分 | - 投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有1项得2分，最高得6分。 - 须提供：有效的证书复印件加盖公章，否则不得分。 |
| 生产设备 | 6分 | - 投标供应商提供如下生产设备的清单、照片以及购买设备的发票证明（若涉及相关涉密信息，可抹掉部分内容）（加盖单位公章） - ①立式加工中心、②车床、③钻床及切割、喷砂喷涂设备。 - 提供上述①设备完整的材料得2分，提供上述②设备完整的材料得2分，提供上述③设备完整的材料得2分，本项最多得6分。未提供或提供的资料不完整的不得分。 |
| 类似业绩 | 8分 | - 投标供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似维修改造类项目业绩[须体现液压及其成套设备维修改造（不含普通易损件的更换维修）]，每有一个得2分，最高得8分。 须提供:业绩证明材料至少须提供合同复印件加盖公章，未提供或提供的资料不全或不能体现相关内容不得分。 |
| 项目负责人实力 | 5分 | 拟派项目负责人具有机械类高级职称得5分，具有机械类中级职称得3分，其他不得分，本项最高得5分。 须提供：项目负责人有效的职称证书以及投标供应商为项目负责人在本单位缴纳的2024年6月-2024年8月间任意一个月社保缴费证明复印件加盖公章，否则不得分。 |
| 项目实施方案 | 45分 | - 1、施工组织总体设想、施工现场平面布置（含临时设施、临时道路布置）。（合理可行、针对性强的得5分，基本合理、可行性一般的得3分，粗糙、可行性较一般的得1分，其他情况或未提供不得分） - 2、施工范围及各分部分项工程的施工顺序、施工方案、现场保护措施。（合理可行、针对性强的得10分，基本合理、可行性一般的得7分，粗糙、可行性较一般的得4分，其他情况或未提供不得分） - 3、施工进度计划及各阶段保证措施。（合理可行、针对性强的得5分，基本合理、可行性一般的得3分，粗糙、可行性较一般的得1分，其他情况或未提供不得分） - 4、施工过程各阶段质量、安全的保证措施。（合理可行、针对性强的得5分，基本合理、可行性一般的得3分，粗糙、可行性较一般的得1分，其他情况或未提供不得分） - 5、施工过程各阶段人员、机械设备和材料投入计划。（合理可行、针对性强的得5分，基本合理、可行性一般的得3分，粗糙、可行性较一般的得1分，其他情况或未提供不得分） - 6、制造加工能力。（投标供应商根据采购文件、图纸及清单中的技术指标，提供详细、合理的工艺文件的得5分，未提供或提供的不符合要求的不得分） - 7、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。（合理可行、针对性强的得5分，基本合理、可行性一般的得3分，粗糙、可行性较一般的得1分，其他情况或未提供不得分） - 8、售后服务方案。售后服务方案内容，产品质量以及供货渠道来源的正规性、合法性、可靠性，故障响应时间和响应方式时间、质保期后的维修费用承诺等方面（合理可行、针对性强的得5分，基本合理、可行性一般的得3分，粗糙、可行性较一般的得1分，其他情况或未提供不得分） |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除（本项目不适用）

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除（本项目不适用）

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除（本项目不适用）

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）成交供应商的确定

1、磋商小组汇总各评委评分后，按照总得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

2、采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（七）采购人代表宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在南通市水利局网站-公告公示栏公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 第五部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术响应文件、价格响应文件三部分组成。请供应商根据本磋商文件的要求在以上三部分中分别递交响应的材料。

一、资格审查文件（不能出现价格响应文件）

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件（如有授权），磋商代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

5.供应商须自行踏勘本项目涉及的施工现场并拍摄现场照片，提供的照片盖投标人公章后装入资格审查文件内；

6.安全生产施工承诺书（格式见附件4）；

7.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件5）；

8.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术响应文件（不能出现价格响应文件）

1.竞争性磋商响应函（格式见附件6）；

2.商务技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；不接受负偏离。

3.拟派项目组人员一览表（格式见附件8）；

4.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

为方便评委评审，请供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、价格响应文件

- 1.报价总表（首轮报价）（格式见附件9）；

2.报价明细表（首轮报价）（格式见附件10）；

3.最后报价函（格式见附件11）。

注：最后报价函按格式签字盖章后装订在价格响应文件中，报价无需填写，用于现场磋商报价。

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称）响应活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系               （授权单位名称）的法定代表人，现委托       （姓名）（身份证号       ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（项目名称：       ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

注：提供磋商代表本人身份证复印件盖公章

附件4

安全生产施工承诺书

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，我方特此承诺如下：

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目负责人是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，安全管理人员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

5．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

6．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全管理人员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

7．按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：    年   月    日

附件5

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件6

竞争性磋商响应函

南通市新江海河闸管理所：

依据贵单位                  （项目名称)项目竞争性磋商文件的要求，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的磋商响应，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价，在合同规定的实施期内、按合同约定承担本次采购范围内的全部工作内容。

2、我公司已经详细阅读了全部磋商文件及其附件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处。

3、我方愿意提供采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将按磋商文件的要求提交履约保证金，并根据磋商文件的要求和磋商响应文件的承诺签订合同，严格履行磋商文件及合同中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。否则，你方可取消我方成交资格。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

年  月  日

- 附件7

商务技术部分正负偏离表

项目名称：南通市新江海河闸管理所2024年省级水利工程维修养护项目

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求 | 响应文件 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示；优于的或不完全响应的，必须在偏离表中列示并提供相关材料。如不明示的视同完全响应。本项目不接受负偏离。

投标供应商：              （公章）

法定代表人或授权委托人：        （签字或盖章）

日  期：    年 	 月   	日

附件8

拟派项目组人员一览表

| 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 工作年限 | 执业或职业资格证书 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 专业 |

附件9

报价总表（首轮报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：南通市新江海河闸管理所2024年省级水利工程维修养护项目

| 项目名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
| 南通市新江海河闸管理所2024年省级水利工程维修养护项目 | 大写： 小写： 元（人民币） |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

- 附件10

报价明细表（首轮报价）

项目名称：南通市新江海河闸管理所2024年省级水利工程维修养护项目

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料卷材楼地面 | 1、地胶颜色及厚度参考原地胶 2、专用地胶粘结剂 3、拆除过程中可能发生的地面破损，破损处水泥砂浆找平修补 4、施工工序满足相关规范要求 | m2 | 100.00 |  |  |
| 2 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、70系列铝合金窗框 2、5mm厚净白玻璃 3、其他根据现场原金属窗制作与安装 | m2 | 42.00 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 1、现场因拆除导致的墙面破损，需要墙面重新水泥砂浆粉刷 | m2 | 20.00 |  |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 1、现场因拆除导致的墙面破损，需要墙面重新喷刷涂料 2、腻子油漆：两底两面 3、颜色由甲方现场确认 | m2 | 20.00 |  |  |
| 5 | 天棚喷刷涂料 | 1、现场因拆除导致的天棚破损，需要天棚重新喷刷涂料 2、腻子油漆：两底两面 3、颜色由甲方现场确认 | m2 | 10.00 |  |  |
| 6 | 砌筑 | 1、砌筑砖墙，与原墙体一致 2、需现场踏勘，综合考虑报价 | m3 | 1.00 |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| （一） | 新闸 2#通航孔 |  |  |  |  |  |
| 7 | 液压启闭机机架 | 1、13.5m*0.9*2.15m液压启闭机机架 2、型号：QWSY-2*275-01 3、防腐处理：所有钢结构外露部分均采用喷锌进行防腐处理，锌膜平均厚度不小于160um, 外涂环氧(无机)富锌底漆60um;环氧云铁中间漆80 um;最后涂改性耐磨环氧涂料100um 4、含安装及全部配件等，需满足设备运行及验收要求，其他详见图纸 | 套 | 1.00 |  |  |
| 8 | 闸门滚轮等活动件调整 | 1、闸门滚轮等活动件调整，同启闭机机架联合调试，报价按项综合考虑，结算时均不调整 | 项 | 1.00 |  |  |
| 9 | 滑轮组 | 1、定滑轮+动滑轮，型号：QWSY-2×275-01-01 2、含安装，需满足设备运行及验收要求，其他详见图纸 | 套 | 2.00 |  |  |
| 10 | 钢丝绳 | 1、专用钢丝绳，型号：44.5ZAA6，启闭机启闭力1100KN 2、含安装，需满足设备运行及验收要求，其他详见图纸 | m | 69.20 |  |  |
| 11 | 钢丝绳索节 | 1、钢丝绳索节，型号：ZG310-570， 2、含安装，需满足设备运行及验收要求，其他详见图纸 | 个 | 4.00 |  |  |
| 12 | 油缸端盖 | 1、油缸端盖，型号：与原型号一致，报价前踏勘现场并综合考虑 2、含安装，需满足设备运行及验收要求，其他详见图纸 | 套 | 1.00 |  |  |
| （二） | 新闸 3 孔 |  |  |  |  |  |
| 13 | 油缸密封件配件 | 1、轴封 ES 218.941 2、含安装，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 3、其他详见图纸 | 套 | 1.00 |  |  |
| 14 | 油缸密封件配件 | 1、防尘圈 P6 005.100 2、含安装，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 3、其他详见图纸 | 套 | 1.00 |  |  |
| 15 | 油缸密封件配件 | 1、O 型圈 330×8.6 2、含安装，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 3、其他详见图纸 | 套 | 1.00 |  |  |
| 16 | 油缸密封件配件 | 1、轴封 ES218.920 2、含安装，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 3、其他详见图纸 | 套 | 2.00 |  |  |
| 17 | 油缸密封件配件 | 1、防尘圈 P6 005.083 2、含安装，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 3、其他详见图纸 | 套 | 2.00 |  |  |
| 18 | 油缸密封件配件 | 1、O 型圈 280×5.7 2、含安装，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 3、其他详见图纸 | 套 | 2.00 |  |  |
| （三） | 老闸 |  |  |  |  |  |
| 19 | 调压+控制阀组配件 | 1、油泵电机组电机15kw，油泵45ml/r，采用进口 2、含安装，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 3、其他详见图纸 | 套 | 1.00 |  |  |
| 20 | 调压+控制阀组配件 | 1、叠加式减压阀,DN10,采用进口 2、含安装，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 3、其他详见图纸 | 套 | 1.00 |  |  |
| 21 | 调压+控制阀组配件 | 1、高压球阀,DN20,采用进口 2、含安装，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 3、其他详见图纸 | 套 | 6.00 |  |  |
| 22 | 调压+控制阀组配件 | 1、叠加式液控单向阀,DN10,采用进口 2、含安装，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 3、其他详见图纸 | 套 | 3.00 |  |  |
| 23 | 调压+控制阀组配件 | 1、叠加式单向节流阀,DN10,采用进口 2、含安装，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 3、其他详见图纸 | 套 | 3.00 |  |  |
| 24 | 调压+控制阀组配件 | 1、节流阀,DN10,采用进口 2、含安装，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 3、其他详见图纸 | 套 | 3.00 |  |  |
| 25 | 调压+控制阀组配件 | 1、电磁换向阀,DN10,DC24V,采用进口 2、含安装，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 3、其他详见图纸 | 套 | 3.00 |  |  |
| 26 | 调压+控制阀组配件 | 1、PQT,DC24V,采用进口 2、含安装，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 3、其他详见图纸 | 套 | 1.00 |  |  |
| 27 | 调压+控制阀组配件 | 1、耐震压力表,0~40MPa,采用进口 2、含安装，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 3、其他详见图纸 | 套 | 1.00 |  |  |
| 28 | 调压+控制阀组配件 | 1、测压软管,采用进口，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 2、含安装，其他详见图纸 | 套 | 1.00 |  |  |
| 29 | 调压+控制阀组配件 | 1、测压接头,采用进口，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 2、含安装，其他详见图纸 | 套 | 1.00 |  |  |
| 30 | 调压+控制阀组配件 | 1、单向阀,采用进口，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 2、含安装，其他详见图纸 | 套 | 2.00 |  |  |
| 31 | 调压+控制阀组配件 | 1、电磁溢流阀,DN10,DC24V,采用进口配件 2、含安装，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 3、其他详见图纸 | 套 | 2.00 |  |  |
| 32 | 调压+控制阀组配件 | 1、液位计,采用进口配件，产品规格与原设备匹配，满足验收要求 2、含安装，其他详见图纸 | 套 | 2.00 |  |  |
| 33 | 管路及油缸紧固件 | 1、管路及油缸紧固件 2、产品规格与原设备匹配，满足验收要求 3、含安装，其他详见图纸 | m | 10.00 |  |  |
| 三 | 其他工程 |  |  |  |  |  |
| 34 | 拆除施工及回收残值 | 1、拆除相关设备及其他涉及拆除设备搬运运输过程中所需要的拆除项目，拆除包含且不限于需拆除更换的设备、地胶、砌筑墙体、金属门窗、其他零星拆除等 2、拆除的相关设备及门窗施工单位自行处理，需考虑回收残值，抵扣工程费用 | 项 | 1.00 |  |  |
| 35 | 垃圾清理及外运 | 1、垃圾清理及外运，含处置费，运距综合考虑，按项报价结算时均不调整 | 项 | 1.00 |  |  |
| 四 | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 36 | 暂列金额 | - 结算时以签证形式按实结算。 该项暂列金额为不可竞争费，报价时不得改动该金额。 | 项 | 1.00 | 31000 | 31000 |
| 投标总价 |  | 人民币（大写） ，（小写） |  |  |  |  |

备注：全费用单价包含且不限于人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、规费、税金等一切费用。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

年  月  日

- 附件11

最后报价函

关于 南通市新江海河闸管理所2024年省级水利工程维修养护项目 （项目名称)，在采购人组成的磋商小组与我单位进行磋商后，我单位愿意以最后报价为人民币（大写）                           （小写）         元承担本项目，报价包括本项目竞争性磋商文件范围内、投标响应文件及磋商过程中所涉及的全部内容，我单位必定严格按照采购人要求及规定期限完成本项目。

供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：         （签字或盖章）

日期：     年    月    日

注：最后报价函按格式签字盖章后装订在价格响应文件中，报价无需填写，用于现场磋商报价。

- 附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件13

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

第六部分  合同主要条款

发包人：                       （以下简称甲方）

承包人：                       （以下简称乙方）

为保障甲、乙双方的合法权益, 根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定, 双方协商一致签订本合同。

1.工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

2.工程承包范围

承包范围：南通市新江海河闸管理所2024年省级水利工程维修养护项目。具体详见本项目招标文件、图纸及工程量清单中所示的内容。

3.工期要求：

计划开工时间：2024年   月   日，计划竣工时间：2024年   月   日

施工总工期    日历天（具体开工时间以发包人通知为准）。

4.发包人代表：           ，承包人项目负责人：

5.质量标准

工程质量标准：合格。

6.合同价款

签约合同价：人民币         元(大写：                          )。

结算时固定全费用综合单价不变，工程量按实际完成并验收合格的工程量确定，最终以审计结果为准。

若发生工程量清单中没有的工程项目，由承包人根据变更工程资料、计量规则和按招标控制价编制依据计价×（1-承包人报价浮动率）提出变更工程项目的全费用综合单价，并应报发包人确认后调整。

报价浮动率＝（1－中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额。

暂估价和暂列金额在结算时按招标时提供的价格统一扣除，扣除后以甲方实际使用的金额为准计入。

7.付款方式：合同签订后，预付合同价（扣除暂估价和暂列金额）的30%，设备出厂验收合格后付至合同价（扣除暂估价和暂列金额）的70%；完工验收合格后付至合同价（扣除暂估价和暂列金额）的85%；结算审计后付至审计核定价的97%；完工验收合格满一年且无质量问题后付清余款。每次支付前，必须出具税务部门开出的相应金额发票。承包人应按照税务部门开具的相应金额发票的金额填写应付款申请单，发包人在收到申请单及发票后在10个工作日内，将应付款支付给承包人。

8.履约保证金

8.1本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

8.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

8.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

9.组成合同的文件

9.1.组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）招标文件及补充文件（如有）

（4）投标书及其附件

（5）标准、规范及有关技术文件

（6）其他合同文件

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

9.2.双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。

10.其他

（1）乙方独立承担用人风险，自行建立风险管理调控机制，对意外伤害或工伤等风险充分预估，报价时已考虑，一旦出现上述问题，甲方不承担任何连带赔偿责任。

（2）乙方已自行踏勘现场，将各项费用综合考虑在投标报价中，结算时完成约定范围内的工作内容的一律不作调整。

（3）乙方是项目安全的责任主体，必须设专职作业人员，并持证上岗，在实施过程中要严格按照相关操作规范作业，严格遵守安全操作规范要求，应注意人身安全，人员的安全由乙方负责。如发包人检查到承包人人员不到位的，则发包人有权按1000元/人·次计取违约金，从合同款中直接扣除。

（4）本项目工期须按要求，如发生延期，工期每推迟一天，提交1000元违约金给发包人，工期推迟超过7天，按每推迟一天，提交5000元违约金给发包人，在合同款中扣除。超过15天，发包人有权要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算。

（5）本项目工程质量须合格，并满足招标人要求，否则须按招标人要求进行整改合格，整改的相关费用由乙方承担。

（6）本项目所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档及以上且符合国家标准的合格产品自行市场询价进入报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品供建设单位确认，购进的材料设备与确认的样品不一致的，由中标人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由中标人承担，结算时一律不作调整。

（7）承包人供应的材料和设备，必须按有关规定提供相应的出厂证明、合格证、质保书、化验检测报告等，并负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能到发包人指定的检测机构进行施工前或施工后的检测，同时对材料数量、规格、质量由发包人现场工程师和监理人验收合格后方可进入施工现场使用。对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。

（8）本项目的质量保修期为一年，自完工验收合格后开始算。承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用按实际发生费用的两倍及以上从剩余款项中扣除。发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。质量保修完成后，由发包人组织验收。

（9）承包人应如实报送工程结算，如经审核后，核减额超过送审数的5%（不含5%）的，审计费由承包人承担。

11、双方义务

1、甲方主要义务

①在规定的时间内向乙方提供相关基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

②按合同规定的金额和时间向乙方支付费用。

③对项目进度、质量进行监督、检查与验收。

2、乙方主要义务

①乙方向甲方承诺按照合同的约定进行项目实施。按合同规定的要求完成该项目的全部内容并通过验收。

②严格按照现行相关规范要求完成本项目全部内容，保证提交给甲方的资料完整、清晰，质量符合有关规定。服从甲方及有关部门的管理、安全和进度控制。

③乙方必须无条件接受财政、水利、审计单位和甲方对该项工程实际成本的延伸审计或资金使用情况检查。

④执行国家有关政策、法规。

12. 本合同协议书一式 肆 份，合同双方各执 贰 份。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

14. 争议解决：履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决不成，可诉至合同签订地的人民法院解决。

15. 合同生效

合同订立地点：

合同订立时间：      年   月   日

本合同双方约定：双方法定代表人或委托代表人签字并加盖公章后生效。

发包人：(公章)                       承包人：(公章)

法定代表人                           法定代表人

或委托代表人（签字）：               或委托代表人（签字）：