# 长江狼山水源地长效管护自评估项目需求

**一、项目内容**

根据《集中式饮用水水源地管理与保护规范》要求，对2024年长江狼山水源地长效管护规范化管理情况开展评估并编制评估报告。主要是收集现有资料，现场实地调研，分析整理，形成调查大纲和表格，并根据相关文件要求及方法对水源地各项指标（共4大类29项指标）进行评估。

**二、主要工作**

1.开展集中式饮用水水源地管理与保护自评估。自评估指标体系包括水量保证、水质安全、组织管理、监测预警4大类29项，满分为100分（详见《规范》附录 G ）。

2.按照《规范》附录H，编制自评估报告。

**三、评估方法**

（一）自评估

1.水量保证评估主要工作方法：分析取水口安全、取水许可管理、年度水量保障满足程度和供水设施运行管理等情况，并按照评估体系打分；

2.水质评估主要工作方法：分析年度水质达标、保护区管理、隔离防护、标牌设立等情况，并按照评估体系打分；

3.组织管理评估主要工作方法：分析达标建设、管理机构、制度建设、规划编制、档案管理等情况，并按照评估体系打分；

4.监测预警评估主要工作方法：分析水源地水质水量监测、视频监控设施、应急（备用）水源地和应急保障能力等情况，并按照评估体系打分；

对比上一年度评估情况，分析分析水源地在水量、水质、管理、监测预警等方面的年际变化情况。

（二）问题情况及处理建议

对自评估过程中发现的问题及处理情况进行分析。

（三）水源地管理与保护工作建议

对该水源地管理与保护工作提出建议。

**四、商务要求**

1.项目实施期限：2024年11月底前完成。

2.项目服务地点：采购人指定地点。

3.付款方式：本项目分2次付款。合同签订后10个工作日内支付合同金额的70％，项目完成并提交自评估报告，经采购人审核通过后10个工作日内支付余款。