2026年南通市区取水工程计量设施校准鉴定项目需求

一、项目概况

对南通市77个取水口计量设施进行现场检定与校准（具体取水口见附件，如有变动实施单位根据业主要求进行调整）。

二、项目内容

1.完成77个取水计量设施的检定/校准。

2.计量设施检定过程中若发现计量设施计量存在误差，立即进行校正，保证计量设施的准确性。

3.每台检定或校准的计量设施均需出具具有法律效力的检定或校准报告。

4.检定校准时要保护计量设施安全，不可损坏计量设施。

三、质量要求

水表、电磁和超声波流量计检定应按照《饮用冷水水表检定规程》（JJG162）《中华人民共和国国家计量规程-电磁流量计》（JJG1033）《中华人民共和国国家计量规程-超声流量计》（JJG1030）《中华人民共和国国家计量规程-电磁流量计在线校准规范》（JJF2216）等技术规范执行，并出具有效检定/校准证书。

四、服务期限及地点

1.服务期限：自合同签订之日起30个日历天内完成。

2.地点：南通市区（崇川区）。

五、验收方案

1.经中标供应商检定或校准后，判定为合格或示值误差不超过允许误差的，出具有效的检定/校准证书；

2.若采购人对检定/校准数据结果存在异议时，中标供应商须再次提供免费服务，并保证数据有效可靠。

六、付款方式

签订合同后支付合同价款的60%，合同履行完毕并验收合格后，一次性付清余款。结算前，中标供应商应出具正式发票。

附件：

| 计量设施明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 乡镇街区 | 取水单位名称 | 水表编号 | 水表安装地点 | 口径 | 水表类型 |
| 1 | 陈桥街道 | 宝钢集团南通线材制品有限公司 | A06110026 | 水处理池下方 | 200 | 超声波流量计 |
| 2 | 观音山镇 | 南通观音山环保热电有限公司 | A06020006 | 兴石河边水泵房内 | 500 | 超声波流量计 |
| 3 | 观音山镇 | 南通宏祥商品混凝土有限公司 | C320602S2021-0053 | 崇川区通吕运河南岸、兴仁大桥东侧 | 80 | 超声波流量计 |
| 4 | 观音山镇 | 南通双莲纺织有限公司 | B06020096 | 纺织车间西南角 | 150 | 冷水水表 |
| 5 | 观音山镇 | 南通双莲纺织有限公司 | B06020097 | 纺织车间东南角 | 150 | 冷水水表 |
| 6 | 和平桥街道 | 南通市水世界体育健身服务有限公司 | B06010127 | 南园路21号(储水池北) | 150 | 涡轮流量计 |
| 7 | 秦灶街道 | 百安谊家商业发展（江苏）有限公司 | B06010173 | 取水泵房内 | 250 | 超声波流量计 |
| 8 | 秦灶街道 | 南通永盛商品砼有限公司 | C320602S2021-0018 | 泵房 | 80 | 超声波流量计 |
| 9 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | A06110001#01 | 通扬运河大生码头(南) | 100 | 普通水表 |
| 10 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | A06110001#02 | 通扬运河大生码头(北) | 100 | 超声波流量计 |
| 11 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | A06110001#03 | 港闸河(净化站东) | 300 | 超声波流量计 |
| 12 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | A06110001#04 | 港闸河(净化站西) | 150 | 超声波流量计 |
| 13 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | B06010134 | 纺一车间大门前 | 150 | 超声波流量计 |
| 14 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | B06010135 | 水泵房南 | 150 | 普通水表 |
| 15 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | B06010136 | 高配后 | 150 | 超声波流量计 |
| 16 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | B06110001 | 公事厅西 | 100 | 超声波流量计 |
| 17 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | B06110011 | 西尔克捻线车间东 | 100 | 超声波流量计 |
| 18 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | B06110012 | 物供部后 | 200 | 超声波流量计 |
| 19 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | B06110125 | 空压站北 | 150 | 超声波流量计 |
| 20 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | B06110145 | 二万七西 | 150 | 超声波流量计 |
| 21 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | B06110146 | 西尔克西北 | 150 | 超声波流量计 |
| 22 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | B06110147 | 净化站东 | 150 | 超声波流量计 |
| 23 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | B06110148 | 纺三北 | 150 | 超声波流量计 |
| 24 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | B06110151 | 纺一纺三夹弄 | 150 | 超声波流量计 |
| 25 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | B06110153 | 水泥房东 | 150 | 超声波流量计 |
| 26 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | B06110154 | 供水站南 | 150 | 超声波流量计 |
| 27 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | B06110155 | 消防池东 | 150 | 超声波流量计 |
| 28 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | B06110156 | 西尔克西南 | 150 | 超声波流量计 |
| 29 | 唐闸镇 | 江苏大生集团有限公司 | B06110157 | 喷织西 | 150 | 超声波流量计 |
| 30 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | A06010032 | 芦泾港河边厂区西南角 | 150 | 超声波水表 |
| 31 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | A06110023 | 港闸区东风河 | 300 | 超声波水表 |
| 32 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06010158 | 织一车间东北角 | 150 | 超声波水表 |
| 33 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06010159 | 织一车间北中 | 150 | 超声波流量计 |
| 34 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06010160 | 织一车间西北 | 150 | 超声波水表 |
| 35 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06010161 | 织一车间西南 | 150 | 超声波流量计 |
| 36 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06010162 | 织一车间南中 | 150 | 超声波流量计 |
| 37 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06010164 | 紧密纺车间东北 | 150 | 超声波流量计 |
| 38 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06010165 | 紧密纺车间东南 | 150 | 超声波流量计 |
| 39 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06010166 | 新型纺车间东北 | 150 | 超声波流量计 |
| 40 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06010167 | 新型纺车间西北 | 150 | 超声波流量计 |
| 41 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06010168 | 新型纺车间西南 | 150 | 超声波流量计 |
| 42 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06010169 | 新型纺车间东南 | 150 | 超声波流量计 |
| 43 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06010170 | 数字化车间南面 | 150 | 超声波流量计 |
| 44 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06010171 | 数字化车间西面 | 150 | 超声波流量计 |
| 45 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06010172 | 特式化家纺南面 | 150 | 超声波流量计 |
| 46 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06110131 | 东大门北侧 | 150 | 超声波流量计 |
| 47 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06110132 | 紧密纺车间东北角 | 150 | 超声波流量计 |
| 48 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06110133 | 食堂南侧 | 150 | 超声波流量计 |
| 49 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06110134 | 冷却塔东边 | 150 | 超声波流量计 |
| 50 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06110135 | 供水泵房西边 | 150 | 超声波流量计 |
| 51 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06110136 | 紧密纺西北角 | 150 | 超声波流量计 |
| 52 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06110137 | 高配东边 | 150 | 超声波流量计 |
| 53 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06110138 | 整合车间东 | 100 | 超声波流量计 |
| 54 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06110139 | 整合车间北 | 100 | 超声波流量计 |
| 55 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06110140 | 整合车间西 | 100 | 超声波流量计 |
| 56 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06110141 | 整合车间西南 | 100 | 超声波流量计 |
| 57 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06110142 | 整合车间南 | 100 | 超声波流量计 |
| 58 | 唐闸镇 | 江苏南通二棉有限公司 | B06110143 | 整合车间东南 | 100 | 超声波流量计 |
| 59 | 唐闸镇 | 南通中南纺织品有限公司 | B06110022 | 瓦木组前 | 100 | 超声波流量计 |
| 60 | 唐闸镇 | 南通中南纺织品有限公司 | B06110023 | 西南角 | 100 | 超声波流量计 |
| 61 | 唐闸镇 | 南通中南纺织品有限公司 | B06110024 | 纺中大路 | 100 | 超声波流量计 |
| 62 | 唐闸镇 | 南通中南纺织品有限公司 | B06110025 | 三楼后 | 100 | 超声波流量计 |
| 63 | 天生港镇 | 江苏金秋弹性织物有限公司 | A06010033 | 净化水车间内 | 100 | 超声波流量计 |
| 64 | 天生港镇 | 南通健龙食品有限公司 | B06110119 | 天生港镇龙潭村天通路88号厂区水塔下 | 80 | 超声波流量计 |
| 65 | 天生港镇 | 南通信昌混凝土有限公司 | A06010048 | 江边水泵房 | 80 | 超声波流量计 |
| 66 | 文峰街道 | 南通大唐物业服务管理有限公司 | B06010132#01 | 地下一层取水泵房内 | 200 | 超声波流量计 |
| 67 | 文峰街道 | 南通盛和物业管理有限公司 | B06010133 | 地下车库泵房外墙 | 250 | 超声波流量计 |
| 68 | 新城桥街道 | 江苏省苏建集团股份有限公司南通崇川分公司 | C320602G2024-0002 | 水源热泵进水端 | 200 | 超声波流量计 |
| 69 | 永兴街道 | 南通市亚联针织染整有限公司 | B06110034 | 污水处理站旁 | 100 | 超声波流量计 |
| 70 | 钟秀街道 | 江苏省地质工程勘察院南通分院 | C320602G2022-0004 | 地下一层取水泵房内 | 200 | 超声波流量计 |
| 71 | 钟秀街道 | 南通固盛建材有限公司 | A06010034 | 取水泵房内 | 125 | 超声波流量计 |
| 72 | 钟秀街道 | 南通市建设混凝土有限公司 | C320602S2021-0054 | 崇川区通吕运河北岸、东距通京大桥约1公里 | 150 | 超声波流量计 |
| 73 | 钟秀街道 | 南通蔬菜副食品批发市场有限公司 | B06020162 | 市场东北角 | 50 | 超声波流量计 |
| 74 | 钟秀街道 | 南通希悦酒店管理有限公司 | B06110144 | 南通市濠西路99号大门西侧地下 | 120 | 超声波流量计 |
| 75 | 钟秀街道 | 南通紫琅混凝土有限公司 | C320602S2021-0017 | 通吕运河北岸、崇川大桥东约800米处 | 80 | 超声波流量计 |
| 76 | 陈桥街道 | 南通佳伟染织服饰有限公司 | C320611G2021-0061 | 企业二楼平台 | 100 | 机械水表 |
| 77 | 陈桥街道 | 南通航宇结构件有限公司 | C320611S2025-0001 | 河边泵房 | 50 | 超声波流量计 |