**南通市水政水资源监管保障中心2025年用水审计项目需求**

**一、2025年开展用水审计单位如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **2025年用水审计单位名录** | **2024年取水量（万m**3**)** | **类别** |
| 1 | 南通大学（啬园校区） | 128.6527 | 高校 |
| 2 | 南通大学（启秀校区） | 45.775 | 高校 |
| 3 | 江苏南通发电有限公司 | 86506.335 | 企业 |
| 4 | 通富微电子股份有限公司 | 551.158 | 企业 |
| 5 | 南通越亚半导体有限公司 | 79.95 | 企业 |
| 6 | 通富通科（南通）微电子有限公司 | 115.03 | 企业 |
| 7 | 南通大饭店 | 24.44 | 服务业 |
| 8 | 南通中南新世界中心开发有限公司金石国际大酒店 | 22.44 | 服务业 |

**二、项目要求**

依据《江苏省用水审计实施办法》、《企业用水审计技术通则》（GBT 33231-2016）等要求，对上述8家单位用水户的取水、用水、节水、耗水、退（排）水等活动的合规性、经济性及生态环境影响进行评价，编制用水审计报告。

**三、用水审计报告要求**

符合江苏省用水审计报告质量评价标准（工业企业类）（试行）和江苏省用水审计报告质量评价标准（服务业类）（试行）。

**四、服务期限**

自合同签订之日至10月底前完成用水审计工作并出具用水审计报告。

**五、付款方式**

1.合同签订后凭正式发票支付合同金额的50％；

2.审计报告经采购人审查通过后，凭正式发票支付余款。