通吕运河水利枢纽自动化与信息化系统2025年度维保项目（二次）

招 标 文 件

（资格后审）

招 标 人：南通市通吕运河水利工程管理所

代理单位：江苏建博工程管理咨询有限公司

2025年4月17日

- 目  录

- 招标公告

- 投标须知

- 项目需求

- 开标与评标

- 合同签订与验收付款

- 质疑提出和处理

- 投标文件组成

## 第一章  招标公告

江苏建博工程管理咨询有限公司受南通市通吕运河水利工程管理所委托，对其通吕运河水利枢纽自动化与信息化系统2025年度维保项目（二次）进行公开招标，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称

项目名称：通吕运河水利枢纽自动化与信息化系统2025年度维保项目（二次）

二、招标项目概况与招标范围

（1）项目概况：为保证通吕枢纽自动化控制系统及信息管理系统的安全可靠运行，保障自动化系统、综合信息化平台、信息化APP、视频监控系统、巡检系统APP等各类系统正常运行，管理所拟委托专业单位开展通吕枢纽自动化与信息化系统2025年度维保，具体项目需求详见招标文件第三章，请仔细研究。

（2）项目预算：本项目采购预算为12.2万元，报价超过采购预算的为无效投标文件。

（3）最高限价：12.2万元，报价超过最高限价的为无效投标文件。

（4）合同履行期限：一年,具体详见项目需求。

（5）标段划分：本招标项目共分一个标段。

三、招标文件内容

详见附件，供下载，请仔细研究。

四、供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标供应商必须具有独立的法人资格和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质及企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态的（指本项目要求的资质）。

3、拟派项目负责人资格：机电工程专业二级及以上注册建造师资质，同时具有安全生产考核合格证（B证），且为投标单位正式人员；

特别提示：如本工程投标供应商拟派项目负责人如为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40 号)的规定，自 2022 年 1 月 1 日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。须提供符合建办市(2021)40 号文件要求的电子注册证书，否则资格审查不予通过；拟派项目负责人若为江苏省的二级建造师，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料；

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

5、投标单位未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营（活动）异常名录、严重失信主体名单；

6、法定代表人为同一个人或者存在投资、控股以及其他关联关系的不同单位，不得参加同一项目的招标活动；

7、本项目不接受联合体投标；

8、符合相关法律、法规规定的其他要求。

未尽之处具体详见招标文件第四章“开标与评标”中的资格审查。

五、招标公告期限

自招标公告在“南通市水利局网”发布之日起5个工作日。

六、投标保证金

本项目不设投标保证金

七、投标供应商下载招标文件、报名、投标文件递交

1、报名：本项目无需网上报名

2、下载招标文件及相关资料：在南通市水利局网—公告公示栏自行下载。

3、投标文件接收截止及开标时间、地点：南通市通吕运河水利工程管理所（外环西路397号）三楼会议室，时间：2025年5月13日14时00分

八、本次招标联系事项

招标人：南通市通吕运河水利工程管理所

联系人： 张磊

联系电话： 0513－83530190

招标代理机构：江苏建博工程管理咨询有限公司

地 址：南通市崇川区新胜路北同济科技园B7座4楼

联系人：刘丽敏  18251304156

南通市通吕运河水利工程管理所

2025年4月17日

## 第二章  投标须知

一、招标文件由招标人解释。

1、投标供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应在本项目招标公告发布之日起的7个工作日内提出询问或以书面实名制形式提出质疑，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、招标人可视情取消、延长相关时间。

3、招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、招标人或采购单位视情况组织答疑会。

三、投标报价

1、本项目最高限价为人民币12.2万元整。投标人报价应不高于招标人公布的最高限价，否则作为废标处理。

2、一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

3、投标报价均以人民币为报价的货币单位。

4、投标人应仔细踏勘现场，根据招标文件中的要求及现场踏勘的实际情况进行报价，投标报价包含完成本项目所涉及的所有费用以及合同履行过程中可能发生的风险等全部费用。

5、除非合同条款中另有规定，否则，投标供应商报价在合同实施期间不因市场变化等因素而变动，投标供应商不得再要求追加任何费用。

四、投标文件的编写、份数和签署

1、投标人应按招标文件“第七章 投标文件组成”要求编写投标文件，不得将内容拆开，须牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

2、投标文件（资格审查文件、商务技术标、价格标）一份正本和二份副本，并明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3、投标文件需要签字的地方必须由法定代表人或者授权人签字并加盖公章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、投标文件的密封及标记

1、投标人应将资格审查文件正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内，并在封袋上标明“资格审查文件”。

2、将商务技术标正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内，并在封袋上标明“商务技术标”。

3、价格标须单独密封，不得出现于其他投标文件中，在封袋上标明“价格标”。

4、投标文件（资格审查文件、商务技术标、价格标）密封后封面分别标明项目名称、投标人名称，并加盖投标人公章。

5、招标人将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件。

六、投标保证金

本项目不设投标保证金。

有下列情形之一的，招标人可取消其中标资格：

（一）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（二）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

（五）招标文件规定的其他情形。

七、投标文件的递交时间

供应商必须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。招标人将拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。

八、相关费用

1、供应商承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2、本项目招标代理费为3000元，此项费用含在投标报价中，并不单独立项,由中标人在领取中标通知书前，向招标代理机构一次付清，否则，招标人有权取消其中标资格。

第三章 项目需求

为保证通吕枢纽自动化控制系统及信息管理系统的安全可靠运行，保障自动化系统、综合信息化平台、信息化APP、视频监控系统、巡检系统APP等各类系统正常运行，管理所拟委托专业单位开展通吕枢纽自动化与信息化系统2025年度维保，具体需求如下：

一、项目概况

通吕枢纽工程有两套系统，分别为自动化控制系统和综合信息化系统。其中自动化控制系统主要包括水闸与泵站工控系统，主要有泵站、水闸工控主机、LCU柜、UPS柜、自动化服务器、传感器、等级保护设备及相应通讯线路，实现泵站电气设备、主机组与辅机等设备以及水闸闸门启闭的自动控制等。综合信息化系统包含信息化平台、信息化APP、视频监控系统、巡检APP及办公网络等，主要由信息化服务器、监控摄像机（约100只）、监控大屏（2块）、视频控制柜、监控存储设备、等级保护设备、巡检仪、水闸扩音系统及相应通讯线路构成，为管理所的日常办公、视频监控系统提供服务。

为保证通吕枢纽自动化与信息化系统的安全可靠运行，保障各类设备运行正常，管理所拟委托专业维保单位开展年度维保，具体需求如下：

1、维保范围：通吕枢纽自动化控制系统和综合信息化系统以及相关的设施设备等。

2、服务期限：维保期限为一年。

3、质量要求：保障通吕枢纽自动化控制系统和综合信息化系统的可靠运行，确保通吕枢纽相关设备维修或维护后运行正常。

二、维保内容

（一）日常维保

运维单位每季度至少派驻1名有资质的工作人员到管理所开展例行检查、例行保养工作，每次工作时长不低于2个工作日，由管理所进行考核，如考核不达要求，将按照规定扣除相应费用。运维人员资质要求：工程师职称，具备处理软、硬件等故障的能力，从事类似工作三年（含）以上。

1、例行检查

对通吕枢纽自动化系统和信息化系统相关的软件系统、硬件设施开展全方位检查，确保通吕枢纽泵站和水闸的自动化控制系统、综合信息化平台、视频监控系统、移动办公APP、巡检系统APP、扩音系统等各类系统处于完好，运行正常。（具体检查内容及要求详见附件《通吕运河水利工程自动化与信息化系统例行维保工作清单》）。

检查发现问题应立即汇报管理所，能够解决的问题现场解决，直至问题解决为止方可离开；对于现场无法维修的设备，及时协助管理所联系相应备件供应商，配合供应商解决问题，保证系统及时恢复运行。

2、例行保养

对自动化系统的上位机、服务器、LCU柜、传感器、通讯设备，对信息化系统的服务器柜、软件等保柜、视频控制柜、通讯线路等进行清洁除尘、线路整理，保持柜体整洁，防止产生静电破坏设备。

对视频监控设备等（含大屏、LED屏）进行清洁保养，对机组、高低压室、液压启闭机房、水系统、闸门、启闭机、工作便桥、中控室、分控室、上下游等所有摄像机表面进行清洁除尘，检查视频监控系统各功能是否实现。

当系统组态软件人机交互界面和信息化平台因程序问题导致功能无法实现时，运维单位应在每季度例行保养时进行优化完善。

注意：

（1）清洁保养必须派专人实施，且保养时间应听从管理所的安排，不能影响工程运行。

（2）运维保养完成后运维单位应开展相应的试运行工作，待运行正常经甲方确认后方可离开。

3、数据备份

做好自动化控制系统和信息化系统数据的管理维护工作，包含数据备份、数据恢复等，确保所有数据的一致性、完整性、安全性。每季度对自动化、信息化系统的数据库开展一次备份，备份结束后数据存放在移动硬盘中（各一份）提交管理所保管，并提供年度数据硬盘、光盘各一份。如因运维单位疏忽导致数据丢失，管理所将追究相关责任。

例行检查保养完成后应及时向管理所提交检查报告和保养台账。

日常维保过程中须用影像资料及图片进行记录，记录后提交给招标人，作为后期付款的依据。

（二）应急故障处理

1、紧急故障

当发生紧急故障影响泵站机组、水闸运行安全以及信息化系统正常运行时，如需派人到现场解决故障，运维单位必须在管理所发出通知后24小时内赶到现场进行应急处置，直至故障消除方可离开。如不需现场解决时，运维单位必须在5小时内派人通过远程、电话指导等方式解决故障。

2、发生一般故障时，运维单位须在接到通知后次日前完成处理，如因问题处理繁琐，无法在规定时间内处理完成，须征得管理所同意。

在检查维保或发生故障进行响应后，如需要更换设备（不包括辅材、工具），500元以内的设备由运维单位承担，超过500元的设备向管理所报告，管理所设备采购到位后运维单位应立即组织人员进行更换、调试。

（三）安全设备软件升级

每年对自动化天融信网闸（TopRules7000）进行1次软件升级和产品质保延保（标准版）。

（四）其他工作内容

1、运维单位必须配合管理所年度电气设备预防性试验工作过程中的联动，并跟踪检测，达到相关整定值的一致。

2、运维单位必须配合等级保护测评单位完成相应测评整改工作（仅针对系统本身的漏洞）。

3、运维单位须加强日常办公软件版本及插件更新（如office在线编辑插件等），提升办公软件与信息化系统的兼容性，配合完成电子档案录入信息化系统相关工作。

4、运维单位须及时响应自动化、信息化系统，移动办公APP和巡检APP使用异常的紧急处理，负责巡检设备的流量充值和信息化系统域名的SSL安全证书到期续费（合同期内）。

5、当发生停电或其他影响工程运行的情况时，运维单位必须无条件配合管理所开展相关工作。

6、运维结束前开展运维结果综合分析，对高频次出现的故障进行分析，提供整改方案提交管理所。

7、根据系统运行工况，向管理所提交备品备件库存采购方案。

8、配合做好信息化系统信创改造的相关工作。

- 三、维保要求

1、运维单位应严格遵守水利工程的各类管理规范及水闸泵站设备管理规程及其他相关规定中设备维护的周期、质量要求。

2、运维单位严格遵守《网络安全法》《数据安全法》等有关规定，履行安全保护义务，服从管理所对网络与信息安全的各项管理规定和要求，签订保密协议，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，严禁系统数据泄露或者被窃取、篡改等。如运维单位因违反上述法律法规，出现网络与信息安全责任事故造成管理所受到侵害的，管理所将追究相关法律责任。

3、季度检查和维保时，运维单位必须派专业人员到现场开展软件、硬件的检查维修和相关机柜线路监控清洁工作，提供固定的维护团队名单，维护人员不得随意更换，如需更换，需向管理所报备。管理所将对运维人员进行考核，如发现人员不符或者工作时长未符合要求，每发现一起，扣除合同价的2%。

4、如运维单位未能及时消除故障，影响工程安全运行和正常办公，每发生一起，扣除合同价的5%。

- 四、维保依据

1、《自动化元件（装置）及其系统运行维护与检修试验规程》；

2、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》；

3、《继电保护和安全自动装置技术规程》；

4、《水电厂计算机自动控制系统试验验收规程》。

五、维保清单

| 类别 | 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务频次 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常维保 | 1 | 例行检查 | 检查自动化系统和信息化系统相关的软件系统、硬件设施（具体检查内容与要求详见附件）。如检查发现问题，应在现场协助解决，直至问题解决为止方可离开。 | 每季度一次，全年4次 | 次 |
|  | 2 | 例行保养 | 1、对自动化系统的上位机、服务器、PLC控制柜、LCU柜、传感器、通讯设备，对信息化系统的服务器柜、软件等保柜等进行清洁除尘，保持柜体整洁，防止产生静电破坏设备。 2、对视频监控设备等（含大屏、LED屏）进行清洁保养，所有摄像机表面进行清洁除尘。 | 每季度一次，全年4次 | 次 |
|  | 3 | 数据备份 | 对自动化、信息化系统的数据库开展一次备份。 | 每季度一次，全年4次 | 次 |
| 二、应急处理 | 1 | 紧急故障 | 当发生紧急故障影响泵站机组、水闸运行安全时，如需派人到现场解决故障时，运维单位必须在管理所发出通知后24小时内赶到现场进行应急处置，直至故障消除方可离开。如不需现场解决时，运维单位必须在5小时内派人通过远程、电话指导等方式解决故障。 | 按照每2月1次估算，全年约6次 | 次 |
|  | 2 | 一般性故障 | 通过电话、网络等远程手段解决故障，如远程无法解决，运维单位必须到现场解决，费用不再另付。 | 不限次数 | 年 |
| 三、安全设备软件升级 | 1 | 安全设备软件升级 | 天融信网闸（TopRules7000）进行1次软件升级和产品质保延保 | 1次 | 年 |
| 四、其他工作内容 | 1 | 其他工作内容 | 1、运维单位必须配合管理所年度电气设备预防性试验工作过程中的联动，并跟踪检测，达到相关整定值的一致。 2、运维单位必须配合等级保护测评单位完成相应测评整改工作（仅针对系统本身的漏洞）。 3、运维单位须加强日常办公软件版本及插件更新（如office在线编辑插件等），提升办公软件与信息化系统的兼容性，配合完成电子档案录入信息化系统相关工作。 4、运维单位须及时响应自动化、信息化系统，移动办公APP和巡检APP使用异常的紧急处理，负责巡检设备的流量充值和信息化系统域名的SSL安全证书到期续费（合同期内）。 5、当发生停电或其他影响工程运行的情况时，运维单位必须无条件配合管理所开展相关工作。 6、运维结束前开展运维结果综合分析，对高频次出现的故障进行分析，提供整改方案提交管理所。 7、根据系统运行工况，向管理所提交备品备件库存采购方案。 8、配合做好信息化系统信创改造的相关工作。 | 根据招标人要求 | 年 |

六、其他

按照《南通市市级预算单位政府采购内部控制制度规范》第十章“政府采购合同”第五十四条之规定“在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订不超过3年的政府购买服务合同”及相关规定文件，2025年度维保服务全部完成后，招标人可视情况续签合同，最多续签两次。

附件：

通吕运河水利枢纽自动化与信息化系统

例行维保工作清单

1、维保范围

（1）上位机养护：各类信号、所有控制设备、数据统计、历史数据查询、设备联动、网络通讯、显示器、打印机、服务器等。

（2）现场PLC养护：各类模块、现场设备信号、控制输出等。

（3）现场传感器养护：水位计、闸位计、流量计、压力传感器、温度传感器、闸门开度仪、启闭机荷重仪、叶片调节机构机械刻度传感器等。

（4）智能设备通讯养护：微机保护、智能仪表、直流屏、PLC等。

（5）视频监视系统养护：视频图像显示、网络传输，云台、镜头控制等。

（6）中控室大屏养护：屏幕显示效果、亮度、响应时间等。

（7）信息化软、硬件养护：历史存储数据检测、数据读取检测、冗余情况检测、设备运行情况检测等。

（8）等保设备软、硬件养护：硬件设备运行情况检测、软件运行情况检测。

（9）软件优化：含系统组态软件人机交互界面优化和信息化平台优化，确保自动化控制系统和信息化平台运行平稳可靠。

检查过程中若发现设备不能正常工作，首先进行设备的维修，负责设备维修调试。若设备无法维修，需更换设备的（不包括辅材，工具），500元以内的设备由运维单位承担，超过500元的设备向管理所报告，管理所设备采购到位后运维单位应立即组织人员进行更换、调试。

2、运维检查表

2025年度通吕运河水利枢纽工程自动化与信息化系统

第_____季度运维检查表

| 项目 | 检查内容 | 是否正常 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制主机、服务器 | 核对软硬件安装配置文件 检查操作系统运行日志 检查服务器磁盘空间、内存及CPU消耗情况 扫描主机病毒、漏洞，更新补丁，升级防病毒代码库 检查防火墙策略 机柜清洁除尘 |  |  |
| 软件应用系统 | 核对应用系统安装配置文件 核对检查应用系统软件版本 检查系统运行日志，并及时处理 备份应用系统软件、数据库及文件系统 测试备份数据及文件系统的可用性 核对数据的正确性 检查应用系统用户角色、权限清单表 根据需求优化系统 |  |  |
| 网络及通信系统 | 网络设备、通讯线路清洁除尘 检查网络设备运行情况 网络冗余设备主备切换运行 检测光纤通道的衰减 检查网络设备上下游设备的连通性通道 检查冗余通道的连通性 检查网络主设备配置文件 检查网络设备配置文件的备份 |  |  |
| UPS | 检查UPS电源的输入电压、输出电压、输出电流、频率等是否正常 检查UPS及直流屏配电柜内设备运行是否异常 检查是否有其他用电设备接入供电系统 检查UPS及蓄电池液位是否满足要求 每年对所有的蓄电池进行一次充放电维护 UPS柜体清洁 |  |  |
| 现地控制单元 | 检测并测试现地控制单元工作电源 核对监控数据是否正确 检查机组运行监控程序工作的正确性 备份现地控制柜LCU单元软件 冗余配置的现地控制单元定期进行主备切换运行 测试时钟同步 控制流程程序的检查与模拟测试 监视与控制功能模拟测试 检查相关自动化元器件及传感器 数据输出通道测试 模拟量、数字量、计数量等数据采集与处理功能测试 开关量输入模块通道校验 开关量输出模块校验 检查液压限位开关工作是否正常 检查闸门开度显示是否准确 |  |  |
| 现场显示单元 | 检查各触摸屏显示是否正常 检查触摸屏数据显示是否正确 测试触摸屏操作是否可靠 检查控制柜各指示灯是否正确显示 检查控制柜各仪表是否正确显示 检查传感器是否正确显示 |  |  |
| 监控网络 | 各类通信模块配置检查、测试 网络连接线缆、现场总线的连通性和衰减检测 光纤通道衰减检测 现地控制单元与泵站通信通道的检查与处理 现地控制单元与其他设备的通信检查与处理 |  |  |
| 其他 | I/O接口连线检查、端子排紧固 I/O接口连线绝缘检查 控制单元设备停电除尘 根据设备情况确定需要增加的项目 |  |  |
| 视频设备 | 检查电源线传输线路 检查视频线传输线路 检查摄像头信号丢失 检查解码器的工作状态 检查镜头缩放功能 检查云台转动功能 对硬盘录像机进、磁盘阵列行视频丢失、丢帧检测检查 对硬盘录像机、磁盘阵列的存储空间进行整理 对视频服务器软件、硬件进行检测 对相应的稳压电源系统进行维护 摄像机表面清洁除尘 视频控制柜清洁除尘 |  |  |
| 中控室大屏 | 检查电源线传输线路 检查网络传输线路 检查传输信号丢失 检查处理器的工作状态 检查投屏显示功能 检查大屏显示功能 对相应的稳压电源系统进行维护 |  |  |
| 信息化软、硬件 | 核对应用系统安装配置文件 核对检查应用系统软件版本 检查系统运行日志，并及时处理 备份应用系统软件、数据库及文件系统 测试备份数据及文件系统的可用性 核对数据的正确性 检查应用系统用户角色、权限清单表 |  |  |
| 等保设备软、硬件 | 网络设备清洁 检查等保设备运行情况 网络冗余设备主备切换运行 检测光纤通道的衰减 检查等保设备上下游设备的连通性通道 检查冗余通道的连通性 检查等保主设备配置文件 检查等保设备配置文件的备份 |  |  |

运维人员（签字）：                            日期：

所部管理人员（签字）：                        日期：

备注：每次维保完成，由水闸、泵站、技术科相关人员签字。

3、故障处理登记表

2025年度通吕运河水利枢纽工程自动化与信息化系统

维保记录表

| 序号 | 故障时间 | 故障原因 | 处理方式 | 处理措施及结果 | 维保人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

备注：1、维保包括内容：日常维保、紧急故障、一般故障。

- 处理方式为现场、电话、远程。

# 第四章  开标与评标

一、招标人组织开标。

投标人在招标文件规定的时间、地点参加开标会。

二、评委会由招标人组建，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按照招标文件规定要求编制、签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果（指本项目要求的资质）处于不合格状态。

4、拟派的项目负责人为一级建造师的，但未根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40 号)文件要求使用并提供电子证书的；拟派的项目负责人为二级建造师的，未按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》〔2023〕第 26 号文件要求执行的；

5、供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

7、投标报价低于成本或者高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的供应商不足3家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家如下情形时，除采购任务取消外，招标人反馈相应部门，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标方法（综合评分法）

1、评标程序

资格审查→商务技术标评审→价格标评审→确定中标候选人。

2、投标人资格审查

资格审查按照招标文件第七章投标文件组成资格审查文件中要求须提供的资料进行评审。投标人资格性、符合性不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。合格的，评委对其投标文件继续评审。

3、商务技术标（90分）

商务技术标部分的得分取各评委打分的算术平均值。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 16 | 投标供应商具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、信息系统建设和服务能力认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、软件成熟度3级（CMMI3）及以上的认证、自动化和信息系统五星售后服务认证的，每个得2分，最多得16分。 (以上提供证书复印件加盖公章作为证明材料，原件备查) |
| 2 | 类似维保业绩 | 15 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有完成过水利工程水闸或泵站的自动化或信息化运维保障项目成功案例业绩，有1个得3分，本项最多得15分。（须附业绩合同复印件加盖公章、原件备查） |
| 3 | 类似工程经历 | 12 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有大中型泵站或水闸自动化设备供货与安装的业绩，有一个得3分，本项最多得12分。（须同时提供中标通知书（如有）、合同协议书、竣工验收文件或合同完工验收资料的证明材料复印件加盖公章，原件备查） |
| 4 | 人员配备与 服务能力 | 15 | 1、本项目需派人员到现场对自动化及信息化系统的软、硬件设备开展检查，拟派人员需要具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资质，有1名得2分，最多得4分，提供证书复印件加盖公章； 2、本项目需派专业人员对相关机柜线路和摄像机进行清洁，拟派人员具有电工证，有1名得2分，最多得4分，提供证书复印件加盖公章； 3、后方技术支持，本项目需应对突发紧急故障排除，拟投入技术支持人员具备电气类或电子类中级职称的每人得1分，高级职称每人得2分，本项最多得5分，未提供不得分。提供证书复印件加盖公章。 投标企业为以上人员缴纳的2024年12月～2025年2月连续3个月的社保缴费记录。 上述人员不重复得分，若一人同时具备多个证书的，按得分高的计分。 4、为保证供应商维保效率，南通大市内具有常年服务站点（需提供证明文件、格式自拟）的得2分，没有不得分。 |
| 5 | 维保方案 | 32 | 针对系统的现状，提供一套切实可行的维保方案，由评委酌情打分。（32分） 1、方案编制内容齐全、装订齐全（0-8分） 2、维保计划合理可靠、完全响应招标文件（0-8分） 3、应急事件处理及保证措施齐全（0-8分） 4、维保团队成员组织机构齐全、分工明确（0-8分） |

4、价格标（10分）

价格标统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格标得分为10分。其他投标人的价格标得分统一按照下列公式计算：

价格标得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

评标委员会在评审时发现投标人的报价明显低于成本价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

八、中标人的确定

评委会汇总评分后，推荐总得分最高的投标人为中标供应商。如出现总得分相同，则报价低的优先，如报价也相同，则由采购人代表采取现场抽签决定中标供应商。

九、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

十、中标通知

中标结果在南通市水利网公告，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五章  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后30日内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同一式四份，采购人、供应商处各两份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

四、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

八、本项目主要合同条款如下：

合同主要条款

委托方（以下简称甲方）：南通市通吕运河水利工程管理所

受托方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国自动化法》和《江苏省自动化条例》等规定，经双方友好协商，就甲方的通吕运河水利枢纽自动化与信息化系统2025年度维保项目达成如下协议，以资甲乙双方共同遵守。

一、项目名称

通吕运河水利枢纽自动化与信息化系统2025年度维保项目

二、项目地点

南通市通吕运河水利枢纽

三、维保内容

（一）日常维保

运维单位每季度至少派驻1名有资质的工作人员到管理所开展例行检查、例行保养工作，每次工作时长不低于2个工作日，由管理所进行考核，如考核不达要求，将按照规定扣除相应费用。运维人员资质要求：工程师职称，具备处理软、硬件等故障的能力，从事类似工作三年（含）以上。

1、例行检查

对通吕枢纽自动化系统和信息化系统相关的软件系统、硬件设施开展全方位检查，确保通吕枢纽泵站和水闸的自动化控制系统、综合信息化平台、视频监控系统、移动办公APP、巡检系统APP、扩音系统等各类系统处于完好，运行正常。（具体检查内容及要求详见附件《通吕运河水利工程自动化与信息化系统例行维保工作清单》）。

检查发现问题应立即汇报管理所，能够解决的问题现场解决，直至问题解决为止方可离开；对于现场无法维修的设备，及时协助管理所联系相应备件供应商，配合供应商解决问题，保证系统及时恢复运行。

2、例行保养

对自动化系统的上位机、服务器、LCU柜、传感器、通讯设备，对信息化系统的服务器柜、软件等保柜、视频控制柜、通讯线路等进行清洁除尘、线路整理，保持柜体整洁，防止产生静电破坏设备。

对视频监控设备等（含大屏、LED屏）进行清洁保养，对机组、高低压室、液压启闭机房、水系统、闸门、启闭机、工作便桥、中控室、分控室、上下游等所有摄像机表面进行清洁除尘，检查视频监控系统各功能是否实现。

当系统组态软件人机交互界面和信息化平台因程序问题导致功能无法实现时，运维单位应在每季度例行保养时进行优化完善。

注意：

（1）清洁保养必须派专人实施，且保养时间应听从管理所的安排，不能影响工程运行。

（2）运维保养完成后运维单位应开展相应的试运行工作，待运行正常经甲方确认后方可离开。

3、数据备份

做好自动化控制系统和信息化系统数据的管理维护工作，包含数据备份、数据恢复等，确保所有数据的一致性、完整性、安全性。每季度对自动化、信息化系统的数据库开展一次备份，备份结束后数据存放在移动硬盘中（各一份）提交管理所保管，并提供年度数据硬盘、光盘各一份。如因运维单位疏忽导致数据丢失，管理所将追究相关责任。

例行检查保养完成后应及时向管理所提交检查报告和保养台账。

日常维保过程中须用影像资料及图片进行记录，记录后提交给招标人，作为后期付款的依据。

（二）应急故障处理

1、紧急故障

当发生紧急故障影响泵站机组、水闸运行安全以及信息化系统正常运行时，如需派人到现场解决故障，运维单位必须在管理所发出通知后24小时内赶到现场进行应急处置，直至故障消除方可离开。如不需现场解决时，运维单位必须在5小时内派人通过远程、电话指导等方式解决故障。

2、发生一般故障时，运维单位须在接到通知后次日前完成处理，如因问题处理繁琐，无法在规定时间内处理完成，须征得管理所同意。

在检查维保或发生故障进行响应后，如需要更换设备（不包括辅材、工具），500元以内的设备由运维单位承担，超过500元的设备向管理所报告，管理所设备采购到位后运维单位应立即组织人员进行更换、调试。

（三）安全设备软件升级

每年对自动化天融信网闸（TopRules7000）进行1次软件升级和产品质保延保（标准版）。

（四）其他工作内容

1、运维单位必须配合管理所年度电气设备预防性试验工作过程中的联动，并跟踪检测，达到相关整定值的一致。

2、运维单位必须配合等级保护测评单位完成相应测评整改工作（仅针对系统本身的漏洞）。

3、运维单位须加强日常办公软件版本及插件更新（如office在线编辑插件等），提升办公软件与信息化系统的兼容性，配合完成电子档案录入信息化系统相关工作。

4、运维单位须及时响应自动化、信息化系统，移动办公APP和巡检APP使用异常的紧急处理，负责巡检设备的流量充值和信息化系统域名的SSL安全证书到期续费（合同期内）。

5、当发生停电或其他影响工程运行的情况时，运维单位必须无条件配合管理所开展相关工作。

6、运维结束前开展运维结果综合分析，对高频次出现的故障进行分析，提供整改方案提交管理所。

7、根据系统运行工况，向管理所提交备品备件库存采购方案。

8、配合做好信息化系统信创改造的相关工作。

四、服务期限

自合同签订之日起一年，维保期限为一年。

按照《南通市市级预算单位政府采购内部控制制度规范》第十章“政府采购合同”第五十四条之规定“在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订不超过3年的政府购买服务合同”及相关规定文件，2025年度维保服务全部完成后，招标人可视情况续签合同，最多续签两次。

五、质量标准

确保每次维修或维护后通吕运河水利枢纽自动化控制系统和通吕运河水利枢纽综合信息化系统运行正常。具体要求见本项目招标文件。

六、维保要求

1、运维单位应严格遵守水利工程的各类管理规范及水闸泵站设备管理规程及其他相关规定中设备维护的周期、质量要求。

2、运维单位严格遵守《网络安全法》《数据安全法》等有关规定，履行安全保护义务，服从管理所对网络与信息安全的各项管理规定和要求，签订保密协议，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，严禁系统数据泄露或者被窃取、篡改等。如运维单位因违反上述法律法规，出现网络与信息安全责任事故造成管理所受到侵害的，管理所将追究相关法律责任。

3、季度检查和维保时，运维单位必须派专业人员到现场开展软件、硬件的检查维修和相关机柜线路监控清洁工作，提供固定的维护团队名单，维护人员不得随意更换，如需更换，需向管理所报备。管理所将对运维人员进行考核，如发现人员不符或者工作时长未符合要求，每发现一起，扣除合同价的2%。

4、如运维单位未能及时消除故障，影响工程安全运行和正常办公，每发生一起，扣除合同价的5%。

- 七、维保依据

1、《自动化元件（装置）及其系统运行维护与检修试验规程》；

2、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》；

3、《继电保护和安全自动装置技术规程》；

4、《水电厂计算机自动控制系统试验验收规程》。

八、维保清单

| 类别 | 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务频次 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常维保 | 1 | 例行检查 | 检查自动化系统和信息化系统相关的软件系统、硬件设施（具体检查内容与要求详见附件）。如检查发现问题，应在现场协助解决，直至问题解决为止方可离开。 | 每季度一次，全年4次 | 次 |  |  |
|  | 2 | 例行保养 | 1、对自动化系统的上位机、服务器、PLC控制柜、LCU柜、传感器、通讯设备，对信息化系统的服务器柜、软件等保柜等进行清洁除尘，保持柜体整洁，防止产生静电破坏设备。 2、对视频监控设备等（含大屏、LED屏）进行清洁保养，所有摄像机表面进行清洁除尘。 | 每季度一次，全年4次 | 次 |  |  |
|  | 3 | 数据备份 | 对自动化、信息化系统的数据库开展一次备份。 | 每季度一次，全年4次 | 次 |  |  |
| 二、应急处理 | 1 | 紧急故障 | 当发生紧急故障影响泵站机组、水闸运行安全时，如需派人到现场解决故障时，运维单位必须在管理所发出通知后24小时内赶到现场进行应急处置，直至故障消除方可离开。如不需现场解决时，运维单位必须在5小时内派人通过远程、电话指导等方式解决故障。 | 按照每2月1次估算，全年约6次 | 次 |  |  |
|  | 2 | 一般性故障 | 通过电话、网络等远程手段解决故障，如远程无法解决，运维单位必须到现场解决，费用不再另付。 | 不限次数 | 年 |  |  |
| 三、安全设备软件升级 | 1 | 安全设备软件升级 | 天融信网闸（TopRules7000）进行1次软件升级和产品质保延保 | 1次 | 年 |  |  |
| 四、其他工作内容 | 1 | 其他工作内容 | 1、运维单位必须配合管理所年度电气设备预防性试验工作过程中的联动，并跟踪检测，达到相关整定值的一致。 2、运维单位必须配合等级保护测评单位完成相应测评整改工作（仅针对系统本身的漏洞）。 3、运维单位须加强日常办公软件版本及插件更新（如office在线编辑插件等），提升办公软件与信息化系统的兼容性，配合完成电子档案录入信息化系统相关工作。 4、运维单位须及时响应自动化、信息化系统，移动办公APP和巡检APP使用异常的紧急处理，负责巡检设备的流量充值和信息化系统域名的SSL安全证书到期续费（合同期内）。 5、当发生停电或其他影响工程运行的情况时，运维单位必须无条件配合管理所开展相关工作。 6、运维结束前开展运维结果综合分析，对高频次出现的故障进行分析，提供整改方案提交管理所。 7、根据系统运行工况，向管理所提交备品备件库存采购方案。 8、配合做好信息化系统信创改造的相关工作。 | 根据招标人要求 | 年 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

九、合同价及其付款结算办法

- 合同价为人民币______元整（大写： ______元整）。该费用已包含乙方为履行本合同所需的所有成本、利润及税费等全部费用。

在检查维保或发生故障进行响应后，如需要更换设备（不包括辅材，工具）的，500元以内的设备由运维单位承担，超过500元的设备向管理所报告，管路所设备采购到位后运维单位应立即组织人员进行更换、调试。

2、付款方式：两个季度巡查维护结束后，凭半年度维保情况报告及相关资料付合同价的50%；余款待维护期满，凭年度维保情况报告及相关资料付清余款。若投标人未按规定的时间内响应处理故障或维护质量不满足招标人要求，每发生一次，扣除项目款1000元。

申请支付时提供正式发票。

十、双方义务和责任

甲方：

1、在维护过程中，乙方如需系统单位提供有关资料，甲方应牵头做好协调工作。

乙方：

- 依照法律法规、技术标准、执业准则及招标文件中的要求，开展通吕运河水利枢纽工程自动化与信息化系统维修、维护等工作。

2、乙方独立承担用人风险，自行建立风险管理调控机制，对意外伤害或工伤等风险充分预估，报价时已考虑，一旦出现上述问题，甲方不承担任何连带赔偿责任。

3、乙方在实施过程中要严格按照相关操作规范作业，严格遵守安全操作规范要求，应注意人身安全，人员的安全由乙方负责。

甲方联系人及联系方式：

乙方联系人及联系方式：

十一、保密义务

乙方因本合同而知悉或持有甲方任何业务或技术上的机密者（以下简称“机密信息”），乙方同意负保密责任，不得泄漏给任何第三人，因法律法规或行政监管要求必须披露的除外。如因履行本合同而有需要使其它第三人获知机密信息时，乙方必须事先取得甲方书面同意后，方可向第三人揭露，乙方并应与该第三人签订不低于本合同标准的保密合同，使其就机密信息亦负有本合同规定的保密义务和违约责任，乙方与该第三人承担连带责任。

如乙方违约保密义务的，应向甲方支付违约金1万元，如乙方违约造成的甲方损失超过违约金的，乙方需就超过部分另行赔偿。

十二、其他

1、若在履行本协议过程中出现争议，双方协商解决，协商不成的，双方可向南通市崇川区人民法院提起诉讼。

若甲方有重大政策调整，需提前30日书面告知乙方，可能提前终止合同，乙方无条件配合。

2、本协议一式四份，双方各执两份，协议未尽事项，由甲、乙双方另行协商，并签定补充协议。

| 甲 方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 账 号： | 乙 方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

年    月    日                    年    月    日

附件：

通吕运河水利枢纽自动化与信息化系统

例行维保工作清单

1、维保范围

（1）上位机养护：各类信号、所有控制设备、数据统计、历史数据查询、设备联动、网络通讯、显示器、打印机、服务器等。

（2）现场PLC养护：各类模块、现场设备信号、控制输出等。

（3）现场传感器养护：水位计、闸位计、流量计、压力传感器、温度传感器、闸门开度仪、启闭机荷重仪、叶片调节机构机械刻度传感器等。

（4）智能设备通讯养护：微机保护、智能仪表、直流屏、PLC等。

（5）视频监视系统养护：视频图像显示、网络传输，云台、镜头控制等。

（6）中控室大屏养护：屏幕显示效果、亮度、响应时间等。

（7）信息化软、硬件养护：历史存储数据检测、数据读取检测、冗余情况检测、设备运行情况检测等。

（8）等保设备软、硬件养护：硬件设备运行情况检测、软件运行情况检测。

（9）软件优化：含系统组态软件人机交互界面优化和信息化平台优化，确保自动化控制系统和信息化平台运行平稳可靠。

检查过程中若发现设备不能正常工作，首先进行设备的维修，负责设备维修调试。若设备无法维修，需更换设备的（不包括辅材，工具），500元以内的设备由运维单位承担，超过500元的设备向管理所报告，管理所设备采购到位后运维单位应立即组织人员进行更换、调试。

2、运维检查表

2025年度通吕运河水利枢纽工程自动化与信息化系统

第_____季度运维检查表

| 项目 | 检查内容 | 是否正常 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制主机、服务器 | 核对软硬件安装配置文件 检查操作系统运行日志 检查服务器磁盘空间、内存及CPU消耗情况 扫描主机病毒、漏洞，更新补丁，升级防病毒代码库 检查防火墙策略 机柜清洁除尘 |  |  |
| 软件应用系统 | 核对应用系统安装配置文件 核对检查应用系统软件版本 检查系统运行日志，并及时处理 备份应用系统软件、数据库及文件系统 测试备份数据及文件系统的可用性 核对数据的正确性 检查应用系统用户角色、权限清单表 根据需求优化系统 |  |  |
| 网络及通信系统 | 网络设备、通讯线路清洁除尘 检查网络设备运行情况 网络冗余设备主备切换运行 检测光纤通道的衰减 检查网络设备上下游设备的连通性通道 检查冗余通道的连通性 检查网络主设备配置文件 检查网络设备配置文件的备份 |  |  |
| UPS | 检查UPS电源的输入电压、输出电压、输出电流、频率等是否正常 检查UPS及直流屏配电柜内设备运行是否异常 检查是否有其他用电设备接入供电系统 检查UPS及蓄电池液位是否满足要求 每年对所有的蓄电池进行一次充放电维护 UPS柜体清洁 |  |  |
| 现地控制单元 | 检测并测试现地控制单元工作电源 核对监控数据是否正确 检查机组运行监控程序工作的正确性 备份现地控制柜LCU单元软件 冗余配置的现地控制单元定期进行主备切换运行 测试时钟同步 控制流程程序的检查与模拟测试 监视与控制功能模拟测试 检查相关自动化元器件及传感器 数据输出通道测试 模拟量、数字量、计数量等数据采集与处理功能测试 开关量输入模块通道校验 开关量输出模块校验 检查液压限位开关工作是否正常 检查闸门开度显示是否准确 |  |  |
| 现场显示单元 | 检查各触摸屏显示是否正常 检查触摸屏数据显示是否正确 测试触摸屏操作是否可靠 检查控制柜各指示灯是否正确显示 检查控制柜各仪表是否正确显示 检查传感器是否正确显示 |  |  |
| 监控网络 | 各类通信模块配置检查、测试 网络连接线缆、现场总线的连通性和衰减检测 光纤通道衰减检测 现地控制单元与泵站通信通道的检查与处理 现地控制单元与其他设备的通信检查与处理 |  |  |
| 其他 | I/O接口连线检查、端子排紧固 I/O接口连线绝缘检查 控制单元设备停电除尘 根据设备情况确定需要增加的项目 |  |  |
| 视频设备 | 检查电源线传输线路 检查视频线传输线路 检查摄像头信号丢失 检查解码器的工作状态 检查镜头缩放功能 检查云台转动功能 对硬盘录像机进、磁盘阵列行视频丢失、丢帧检测检查 对硬盘录像机、磁盘阵列的存储空间进行整理 对视频服务器软件、硬件进行检测 对相应的稳压电源系统进行维护 摄像机表面清洁除尘 视频控制柜清洁除尘 |  |  |
| 中控室大屏 | 检查电源线传输线路 检查网络传输线路 检查传输信号丢失 检查处理器的工作状态 检查投屏显示功能 检查大屏显示功能 对相应的稳压电源系统进行维护 |  |  |
| 信息化软、硬件 | 核对应用系统安装配置文件 核对检查应用系统软件版本 检查系统运行日志，并及时处理 备份应用系统软件、数据库及文件系统 测试备份数据及文件系统的可用性 核对数据的正确性 检查应用系统用户角色、权限清单表 |  |  |
| 等保设备软、硬件 | 网络设备清洁 检查等保设备运行情况 网络冗余设备主备切换运行 检测光纤通道的衰减 检查等保设备上下游设备的连通性通道 检查冗余通道的连通性 检查等保主设备配置文件 检查等保设备配置文件的备份 |  |  |

运维人员（签字）：                            日期：

所部管理人员（签字）：                        日期：

备注：每次维保完成，由水闸、泵站、技术科相关人员签字。

3、故障处理登记表

2025年度通吕运河水利枢纽工程自动化与信息化系统

维保记录表

| 序号 | 故障时间 | 故障原因 | 处理方式 | 处理措施及结果 | 维保人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

备注：1、维保包括内容：日常维保、紧急故障、一般故障。

2、处理方式为现场、电话、远程。

# 第六章  质疑提出和处理

按财政部2017年94号令《政府采购质疑和投诉办法》执行

# 第七章  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术标、价格标三部分组成。

一、资格审查文件（一正二副，牢固装订并密封在一个封袋里）：

1、法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书原件和法定代表人身份证复印件（格式见附件）；

2、授权委托人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件和授权委托人身份证复印件（格式见附件）；

3.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定声明函（格式见附件）

4、投标承诺函（格式见附件）；

5、投标单位有效的营业执照（提供复印件并加盖公章）；

6、投标单位有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书及企业安全生产许可证（提供复印件并加盖公章）；

7、拟派项目负责人有效的机电工程专业二级及以上注册建造师资质证书及安全生产考核合格证（B证）（提供复印件并加盖公章）；

8、拟派项目负责人与投标企业签订的有效的劳动合同书、投标企业为项目负责人缴纳的2024年12月～2025年2月连续3个月的社保缴费记录；

9、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件）；

10、未被“信用中国”列入失信记录承诺（格式见附件）；

11、其它在招标文件中需要提交的材料。

二、商务技术标（一正二副，牢固装订并密封在一个封袋里）：

1、投标供应商情况一览表（格式见附件）

2、商务技术部分正负偏离表（格式见附件）

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；不接受负偏离。

3、评审办法商务技术部分需要提供的材料。

4、为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

5、评审办法中未涉及的事项，根据招标文件要求供应商认为需要提交的其他资料。

三、价格标（一正二副，牢固装订并密封在一个封袋里）：

1、投标函（格式见附件）

2、报价明细表（格式见附件）

附件：

（封面）             项目

资格审查文件/商务技术标/价格标

投标供应商(盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

南通市通吕运河水利工程管理所：

我公司法定代表人        参加贵单位组织的                （项目名称)项目投标活动，全权代表我公司处理一切与该项目投标有关的事务。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 若法定代表人参加投标时需将身份证原件带至开标现场备查

2、授权委托书

（授权委托人参加投标，须出示此证明）

南通市通吕运河水利工程管理所：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加                 项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权委托人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

授权委托人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 若授权委托人参加投标时将本授权委托书原件及身份证原件带至开标现场核查。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

- 我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

4、投标承诺函

致：南通市通吕运河水利工程管理所（招标人）：

根据通吕运河水利枢纽自动化与信息化系统2025年度维保项目（二次）招标文件，我方正式授权下述       (姓名和职务)代表我方           （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。我方现就有关事项郑重承诺如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需货物与服务。

2.我方完全理解报价最低并非意味着必定获得中标的资格。

3.我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（若有），包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4.我方完全理解全部招标文件内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期45天期满之前均具有约束力。

6.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，你方可取消我方中标资格。

7.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

8.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付招标人验收、使用。我方愿意遵守招标文件中要求的收费项目和标准且无任何异议。

9、我方所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。包括取消我方中标资格。

投标供应商：                              （公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日   期：        年       月        日

- 5、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的     （采购项目名称）      的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

监狱企业的证明

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

6、未被“信用中国”列入失信记录承诺

本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商：

日 期：

7、投标供应商情况一览表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8、商务技术部分正负偏离表

项目名称：

| 序号 | 货物或服务 名称 | 招标文件 要求 | 投标文件 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示；优于的或不完全响应的，必须在偏离表中列示并提供相关材料。如不明示的视同完全响应。本项目不接受负偏离。

投标供应商：              （公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：    年 	 月   	日

9、投标函

南通市通吕运河水利工程管理所：

我单位收到“                               ”招标文件，经仔细阅读和研究，对招标文件无异议，决定参加投标，完全接受招标文件中的所有条件和要求。

1、愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2、我方踏勘现场并了解所有关于该项目的情况后愿以人民币（大写）

（小写¥：           ）承接通吕运河水利枢纽自动化与信息化系统2025年度维保项目（二次）的全部内容，并按招标文件中的服务期限、质量要求等完成本项目。

3、我方拟派         为该项目的负责人。

4、我单位如果未按招标文件要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意承担本招标文件中所列的违约责任。

5、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标文件中所有关于投标资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

10、投标报价表

项目名称： 通吕运河水利枢纽自动化与信息化系统2025年度维保项目（二次）

| 类别 | 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务频次 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常维保 | 1 | 例行检查 | 检查自动化系统和信息化系统相关的软件系统、硬件设施（具体检查内容与要求详见附件）。如检查发现问题，应在现场协助解决，直至问题解决为止方可离开。 | 每季度一次，全年4次 | 次 |  |  |
|  | 2 | 例行保养 | 1、对自动化系统的上位机、服务器、PLC控制柜、LCU柜、传感器、通讯设备，对信息化系统的服务器柜、软件等保柜等进行清洁除尘，保持柜体整洁，防止产生静电破坏设备。 2、对视频监控设备等（含大屏、LED屏）进行清洁保养，所有摄像机表面进行清洁除尘。 | 每季度一次，全年4次 | 次 |  |  |
|  | 3 | 数据备份 | 对自动化、信息化系统的数据库开展一次备份。 | 每季度一次，全年4次 | 次 |  |  |
| 二、应急处理 | 1 | 紧急故障 | 当发生紧急故障影响泵站机组、水闸运行安全时，如需派人到现场解决故障时，运维单位必须在管理所发出通知后24小时内赶到现场进行应急处置，直至故障消除方可离开。如不需现场解决时，运维单位必须在5小时内派人通过远程、电话指导等方式解决故障。 | 按照每2月1次估算，全年约6次 | 次 |  |  |
|  | 2 | 一般性故障 | 通过电话、网络等远程手段解决故障，如远程无法解决，运维单位必须到现场解决，费用不再另付。 | 不限次数 | 年 |  |  |
| 三、安全设备软件升级 | 1 | 安全设备软件升级 | 天融信网闸（TopRules7000）进行1次软件升级和产品质保延保 | 1次 | 年 |  |  |
| 四、其他工作内容 | 1 | 其他工作内容 | 1、运维单位必须配合管理所年度电气设备预防性试验工作过程中的联动，并跟踪检测，达到相关整定值的一致。 2、运维单位必须配合等级保护测评单位完成相应测评整改工作（仅针对系统本身的漏洞）。 3、运维单位须加强日常办公软件版本及插件更新（如office在线编辑插件等），提升办公软件与信息化系统的兼容性，配合完成电子档案录入信息化系统相关工作。 4、运维单位须及时响应自动化、信息化系统，移动办公APP和巡检APP使用异常的紧急处理，负责巡检设备的流量充值和信息化系统域名的SSL安全证书到期续费（合同期内）。 5、当发生停电或其他影响工程运行的情况时，运维单位必须无条件配合管理所开展相关工作。 6、运维结束前开展运维结果综合分析，对高频次出现的故障进行分析，提供整改方案提交管理所。 7、根据系统运行工况，向管理所提交备品备件库存采购方案。 8、配合做好信息化系统信创改造的相关工作。 | 根据招标人要求 | 年 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人自行填报上述投标报价表中的单价、合价、总价，本报价表中的价格已包含招标文件中规定的所有内容。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日